## Datos
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
PLANTA VALDIVIA
VALORES PARÁMETROS CONTINUOS
13 al 22 de Enero de 2014
| Flujo [l/s] |  |  | Temperatura [°C] |  |  | pH |  |  | Conductividad [µs/cm]
Fecha | Máximo | Promedio | Mínimo | Máximo | Promedio | Mínimo | Máximo | Promedio | Mínimo | Máximo | Promedio | Mínimo
2014-01-13 | 709.1 | 686.6 | 658.3 | 28.2164 | 27.9054 | 27.7795 | 8.07 | 8.06 | 8.05 | 2539.1 | 2521.3 | 2515.3
2014-01-13 01:00 | 698.3 | 679.8 | 654.2 | 28.604 | 28.505 | 28.2164 | 8.05 | 8.04 | 8.04 | 2531.3 | 2519.2 | 2513.7
2014-01-13 02:00 | 674.4 | 656.1 | 641.3 | 28.5364 | 28.4978 | 28.4567 | 8.05 | 8.05 | 8.04 | 2517.8 | 2513.4 | 2508.7
2014-01-13 03:00 | 670.6 | 657.4 | 640.9 | 28.4567 | 28.4483 | 28.4253 | 8.05 | 8.05 | 8.04 | 2512 | 2508.4 | 2504.4
2014-01-13 04:00 | 667.5 | 654.5 | 639.6 | 28.4253 | 28.3981 | 28.3914 | 8.05 | 8.05 | 8.04 | 2508.3 | 2504.4 | 2500.4
2014-01-13 05:00 | 670.7 | 649.3 | 605.1 | 28.3944 | 28.3607 | 28.2653 | 8.06 | 8.05 | 8.04 | 2503.3 | 2499.6 | 2491.7
2014-01-13 06:00 | 616.9 | 549.5 | 501.7 | 28.2653 | 28.077 | 27.8551 | 8.09 | 8.07 | 8.06 | 2495.4 | 2487.6 | 2479.2
2014-01-13 07:00 | 598.7 | 560.4 | 522.3 | 27.9914 | 27.9245 | 27.8574 | 8.09 | 8.08 | 8.06 | 2487.1 | 2483.8 | 2481.2
2014-01-13 08:00 | 637.2 | 614.8 | 590 | 28.0902 | 28.0336 | 27.9914 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 2489.8 | 2483.8 | 2476.4
2014-01-13 09:00 | 621.4 | 585.5 | 563.1 | 28.128 | 28.1109 | 28.0902 | 8.08 | 8.07 | 8.06 | 2491.1 | 2487.1 | 2482.7
2014-01-13 10:00 | 645 | 618.9 | 575.7 | 28.2813 | 28.1928 | 28.128 | 8.08 | 8.07 | 8.07 | 2492.7 | 2487.7 | 2482.1
2014-01-13 11:00 | 643.8 | 625.5 | 612.4 | 28.3536 | 28.3106 | 28.2813 | 8.07 | 8.07 | 8.06 | 2492.5 | 2486.5 | 2480.5
2014-01-13 12:00 | 659.9 | 649.9 | 630.7 | 28.6571 | 28.5049 | 28.3536 | 8.07 | 8.07 | 8.06 | 2494.6 | 2488.2 | 2481.5
2014-01-13 13:00 | 645.2 | 630.7 | 616.8 | 28.7597 | 28.5584 | 28.2628 | 8.08 | 8.08 | 8.07 | 2491.4 | 2480.6 | 2463.8
2014-01-13 14:00 | 637.3 | 618.9 | 601.1 | 28.4317 | 28.2836 | 28.2346 | 8.07 | 8.07 | 8.06 | 2484.9 | 2477.1 | 2470.6
2014-01-13 15:00 | 612.6 | 591.8 | 572.4 | 28.523 | 28.4445 | 28.3463 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 2474.2 | 2465.6 | 2457.1
2014-01-13 16:00 | 605.7 | 584.8 | 567.2 | 28.5479 | 28.5049 | 28.4283 | 8.06 | 8.05 | 8.04 | 2461.1 | 2451.7 | 2440.5
2014-01-13 17:00 | 657.1 | 632.2 | 595.4 | 28.6899 | 28.581 | 28.5479 | 8.04 | 8.03 | 8.02 | 2442.5 | 2435.3 | 2425.6
2014-01-13 18:00 | 683.1 | 653.2 | 632.9 | 28.6235 | 28.5641 | 28.5283 | 8.03 | 8.02 | 8.01 | 2430.4 | 2416.4 | 2403.7
2014-01-13 19:00 | 682.7 | 661.2 | 626.7 | 28.5577 | 28.5246 | 28.4219 | 8.03 | 8.02 | 8.01 | 2406.3 | 2396.5 | 2386.1
2014-01-13 20:00 | 748.2 | 698.6 | 671.3 | 28.5265 | 28.4582 | 28.3767 | 8.01 | 8 | 8 | 2387.1 | 2370.8 | 2357.8
2014-01-13 21:00 | 736.3 | 721.7 | 692.5 | 28.4439 | 28.4091 | 28.361 | 8 | 8 | 7.99 | 2360.5 | 2349.2 | 2339.3
2014-01-13 22:00 | 725.6 | 718.4 | 708.7 | 28.361 | 28.294 | 28.1359 | 8 | 8 | 8 | 2342.4 | 2329.2 | 2318.7
2014-01-13 23:00 | 730.4 | 697.2 | 642.1 | 28.226 | 28.1542 | 28.0355 | 8.01 | 8 | 8 | 2319.7 | 2309.9 | 2298.2
2014-01-14 | 720.4 | 695.1 | 662.2 | 28.0461 | 28.0321 | 27.9737 | 8.02 | 8.01 | 8.01 | 2303.6 | 2293.7 | 2282.9
2014-01-14 01:00 | 698.5 | 675.3 | 654.5 | 27.9737 | 27.9335 | 27.9011 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 2284.4 | 2277 | 2270
2014-01-14 02:00 | 698.3 | 686.4 | 674.4 | 27.9553 | 27.9218 | 27.8921 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2270.5 | 2251.6 | 2235.4
2014-01-14 03:00 | 703.3 | 686.2 | 665.3 | 27.906 | 27.9006 | 27.8947 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2236.9 | 2228.1 | 2219.3
2014-01-14 04:00 | 711.6 | 697.5 | 686.8 | 27.9146 | 27.8985 | 27.8826 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2223.3 | 2212.5 | 2204.8
2014-01-14 05:00 | 702.3 | 690 | 678.7 | 27.9009 | 27.8595 | 27.7655 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2205.7 | 2193.3 | 2179.4
2014-01-14 06:00 | 700.9 | 665.4 | 634.2 | 27.8258 | 27.7277 | 27.6324 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 2185.4 | 2178.5 | 2170.6
2014-01-14 07:00 | 695.6 | 674.1 | 650.1 | 27.6729 | 27.6547 | 27.6362 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 2173.7 | 2170.4 | 2166.6
2014-01-14 08:00 | 724 | 700.9 | 684.8 | 27.7969 | 27.7136 | 27.6729 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2176.6 | 2168.5 | 2163
2014-01-14 09:00 | 722.6 | 700.6 | 661.5 | 27.9393 | 27.8818 | 27.7969 | 8.02 | 8.01 | 8 | 2204.4 | 2187.8 | 2172.3
2014-01-14 10:00 | 691.1 | 677.5 | 656.1 | 28.0749 | 27.9632 | 27.9393 | 8.03 | 8.03 | 8.02 | 2212.9 | 2208 | 2196.6
2014-01-14 11:00 | 677 | 653.3 | 628.3 | 28.0054 | 27.9672 | 27.9442 | 8.05 | 8.04 | 8.03 | 2218 | 2213.9 | 2207.3
2014-01-14 12:00 | 678.2 | 657.1 | 638.9 | 28.1772 | 28.101 | 28.0054 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 2219.8 | 2214.4 | 2211
2014-01-14 13:00 | 690.7 | 667.9 | 645.9 | 28.4433 | 28.3106 | 28.1772 | 8.06 | 8.05 | 8.05 | 2224.2 | 2217.2 | 2212.5
2014-01-14 14:00 | 687.2 | 670 | 657.4 | 28.7057 | 28.5646 | 28.4433 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 2226.2 | 2221.8 | 2216.3
2014-01-14 15:00 | 682.5 | 658.2 | 641.6 | 28.8494 | 28.7805 | 28.7057 | 8.07 | 8.07 | 8.06 | 2227.6 | 2222.3 | 2217.6
2014-01-14 16:00 | 660 | 644.2 | 631.7 | 28.8468 | 28.8342 | 28.8265 | 8.06 | 8.06 | 8.05 | 2226.9 | 2222.7 | 2219.5
2014-01-14 17:00 | 675.9 | 660.6 | 635 | 28.8921 | 28.8406 | 28.8057 | 8.08 | 8.07 | 8.06 | 2227 | 2222.9 | 2218.8
2014-01-14 18:00 | 669.2 | 650.5 | 634 | 28.8352 | 28.7816 | 28.684 | 8.09 | 8.08 | 8.08 | 2227.2 | 2223.9 | 2219.7
2014-01-14 19:00 | 654.6 | 643.9 | 632.1 | 28.742 | 28.6371 | 28.5471 | 8.1 | 8.09 | 8.09 | 2229.3 | 2225.8 | 2221.5
2014-01-14 20:00 | 677.9 | 652.8 | 630.3 | 28.5471 | 28.4289 | 28.3384 | 8.1 | 8.1 | 8.09 | 2232.3 | 2227.2 | 2223.1
2014-01-14 21:00 | 700.7 | 685.3 | 670.4 | 28.3797 | 28.3601 | 28.3421 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 2237.4 | 2233.8 | 2229.2
2014-01-14 22:00 | 688.8 | 674.7 | 661.9 | 28.4106 | 28.3723 | 28.3471 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 2240.1 | 2236.7 | 2232.8
2014-01-14 23:00 | 678.5 | 661.3 | 645 | 28.3623 | 28.3562 | 28.3517 | 8.1 | 8.1 | 8.09 | 2243.9 | 2240.6 | 2237.2
2014-01-15 | 680.8 | 658.2 | 631.4 | 28.3715 | 28.3314 | 28.2923 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2247.7 | 2244.4 | 2240.5
2014-01-15 01:00 | 715.5 | 697.2 | 672.5 | 28.3403 | 28.3288 | 28.319 | 8.1 | 8.09 | 8.09 | 2253.2 | 2248.9 | 2243.7
2014-01-15 02:00 | 721.3 | 709.3 | 698.3 | 28.3315 | 28.3096 | 28.2786 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 2255 | 2250.9 | 2248.1
2014-01-15 03:00 | 718.9 | 709.1 | 678.9 | 28.2786 | 28.2174 | 28.1758 | 8.1 | 8.09 | 8.09 | 2254.5 | 2251.2 | 2247.1
2014-01-15 04:00 | 717.3 | 708.1 | 691.1 | 28.1966 | 28.1704 | 28.1387 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2260.9 | 2256.2 | 2251.7
2014-01-15 05:00 | 725.6 | 712 | 695.5 | 28.1387 | 28.1193 | 28.1103 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2261.6 | 2256.7 | 2252.7
2014-01-15 06:00 | 728.6 | 716.3 | 697.2 | 28.113 | 28.102 | 28.0018 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2261 | 2256.9 | 2251.8
2014-01-15 07:00 | 735.4 | 720.5 | 704.2 | 28.0826 | 28.0568 | 28.0395 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2262.9 | 2257.9 | 2253.4
2014-01-15 08:00 | 774.5 | 726.6 | 696.2 | 28.4969 | 28.1833 | 28.0278 | 8.11 | 8.1 | 8.1 | 2287.2 | 2261.2 | 2248.2
2014-01-15 09:00 | 736.2 | 720.3 | 695.3 | 28.1676 | 28.0899 | 28.0282 | 8.12 | 8.11 | 8.11 | 2271.7 | 2267.3 | 2258.4
2014-01-15 10:00 | 714.2 | 701.4 | 686.2 | 28.0773 | 28.044 | 28.0241 | 8.12 | 8.11 | 8.11 | 2276.4 | 2271.9 | 2266.6
2014-01-15 11:00 | 711.2 | 690.7 | 666.9 | 28.1274 | 28.1064 | 28.0773 | 8.21 | 7.77 | 5.54 | 2430.2 | 2033.9 | -14.9
2014-01-15 12:00 | 706.8 | 692.6 | 664.2 | 28.219 | 28.1652 | 28.1274 | 7.9 | 7.89 | 7.88 | 2365.7 | 2359.3 | 2353.6
2014-01-15 13:00 | 681.7 | 659.6 | 628.5 | 28.4472 | 28.2961 | 28.219 | 7.91 | 7.91 | 7.9 | 2361.2 | 2356.1 | 2351.7
2014-01-15 14:00 | 683.7 | 657.8 | 629.4 | 28.6283 | 28.5504 | 28.4472 | 7.92 | 7.91 | 7.91 | 2357.2 | 2352 | 2346.7
2014-01-15 15:00 | 675.2 | 659.2 | 642.4 | 28.9398 | 28.7863 | 28.6283 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 2353.3 | 2349 | 2343.3
2014-01-15 16:00 | 687.9 | 664.5 | 649.6 | 29.0255 | 29.0037 | 28.9398 | 7.91 | 7.91 | 7.9 | 2350.6 | 2345.8 | 2341.8
2014-01-15 17:00 | 683.8 | 664.3 | 644.1 | 29.0008 | 28.8942 | 28.8142 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 2343 | 2339.7 | 2336.5
2014-01-15 18:00 | 671.4 | 652.5 | 630.6 | 28.8811 | 28.7983 | 28.732 | 7.92 | 7.92 | 7.91 | 2344.6 | 2340.5 | 2334.8
2014-01-15 19:00 | 664.8 | 648.1 | 633 | 28.7503 | 28.7058 | 28.6639 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2345.7 | 2342.1 | 2336.2
2014-01-15 20:00 | 694.1 | 673.2 | 644.2 | 28.6639 | 28.5833 | 28.4264 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2354.6 | 2347.2 | 2341.4
2014-01-15 21:00 | 701.8 | 687.2 | 669.7 | 28.4264 | 28.293 | 28.1875 | 7.93 | 7.92 | 7.92 | 2361.5 | 2355.1 | 2348.2
2014-01-15 22:00 | 696.8 | 680.7 | 659.4 | 28.1875 | 28.0943 | 28.0176 | 7.93 | 7.93 | 7.92 | 2369.7 | 2361.5 | 2355.6
2014-01-15 23:00 | 691.7 | 672.3 | 651.8 | 28.0176 | 27.8992 | 27.7564 | 7.94 | 7.93 | 7.92 | 2372.2 | 2367 | 2359.9
2014-01-16 | 684.1 | 663.6 | 641 | 27.7564 | 27.6939 | 27.5318 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 2380.5 | 2374.5 | 2369.1
2014-01-16 01:00 | 710.8 | 695.7 | 674.8 | 27.6268 | 27.608 | 27.5727 | 7.93 | 7.92 | 7.91 | 2391.6 | 2384.2 | 2376.8
2014-01-16 02:00 | 715.2 | 698.1 | 678.2 | 27.6162 | 27.6129 | 27.6075 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2396 | 2392.2 | 2387.8
2014-01-16 03:00 | 710.8 | 696.7 | 679.6 | 27.6207 | 27.5975 | 27.557 | 7.92 | 7.91 | 7.91 | 2404.3 | 2398.5 | 2393.3
2014-01-16 04:00 | 705.1 | 693.3 | 675.1 | 27.557 | 27.5214 | 27.4986 | 7.92 | 7.91 | 7.91 | 2409.5 | 2404.1 | 2399.4
2014-01-16 05:00 | 712.2 | 697.2 | 677.1 | 27.53 | 27.5156 | 27.4906 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 2414.1 | 2409 | 2403.7
2014-01-16 06:00 | 705.4 | 690.9 | 664.6 | 27.5179 | 27.4964 | 27.4718 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 2416.6 | 2412.6 | 2409.6
2014-01-16 07:00 | 697.4 | 680.2 | 657.1 | 27.5015 | 27.458 | 27.4191 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 2418.1 | 2413.8 | 2409.9
2014-01-16 08:00 | 691.3 | 665.6 | 651.7 | 27.4191 | 27.3885 | 27.3801 | 7.92 | 7.92 | 7.91 | 2416 | 2411.9 | 2406
2014-01-16 09:00 | 684.5 | 660.5 | 625.8 | 27.4439 | 27.417 | 27.399 | 7.92 | 7.91 | 7.91 | 2417.3 | 2412 | 2406.3
2014-01-16 10:00 | 670.5 | 656.3 | 634.9 | 27.6376 | 27.5276 | 27.4439 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2414.4 | 2409.4 | 2405.5
2014-01-16 11:00 | 673.5 | 660.6 | 643.8 | 27.863 | 27.7387 | 27.6376 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2412.7 | 2406.3 | 2401.1
2014-01-16 12:00 | 697.5 | 666.4 | 644.5 | 28.1757 | 27.9869 | 27.863 | 7.92 | 7.91 | 7.9 | 2408.6 | 2222.4 | 1826.7
2014-01-16 13:00 | 689.6 | 670.3 | 647.2 | 28.5323 | 28.384 | 28.1757 | 7.9 | 7.9 | 7.79 | 2409.6 | 2240.8 | 1815.5
2014-01-16 14:00 | 676.1 | 655.5 | 635.4 | 28.8476 | 28.7236 | 28.5323 | 7.91 | 7.9 | 7.9 | 2403.6 | 2396.9 | 2384.8
2014-01-16 15:00 | 646.1 | 630.9 | 618.5 | 29.0873 | 28.9389 | 28.8476 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 2392 | 2385.5 | 2379.4
2014-01-16 16:00 | 657.3 | 643.8 | 630.2 | 29.2277 | 29.1784 | 29.0873 | 7.92 | 7.91 | 7.91 | 2380.5 | 2372.1 | 2364
2014-01-16 17:00 | 642.9 | 623.4 | 596.6 | 29.1919 | 29.1083 | 28.9774 | 7.93 | 7.93 | 7.92 | 2365.7 | 2354.2 | 2339.9
2014-01-16 18:00 | 658.1 | 638.5 | 613.1 | 28.9774 | 28.82 | 28.5948 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 2342.1 | 2331.3 | 2319.7
2014-01-16 19:00 | 652.7 | 637.3 | 618.9 | 28.6921 | 28.5209 | 28.4171 | 7.93 | 7.93 | 7.92 | 2321.4 | 2308.8 | 2296.7
2014-01-16 20:00 | 655.2 | 633.2 | 618 | 28.4171 | 28.3312 | 28.3118 | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 2297.4 | 2286.2 | 2275
2014-01-16 21:00 | 643.4 | 628.9 | 603.7 | 28.33 | 28.2938 | 28.2407 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 2276.9 | 2268 | 2259.3
2014-01-16 22:00 | 650.7 | 638 | 619.1 | 28.2407 | 28.1636 | 28.1035 | 7.93 | 7.93 | 7.92 | 2260.8 | 2251.3 | 2239.5
2014-01-16 23:00 | 646.5 | 636.9 | 620.3 | 28.1065 | 28.0789 | 28.0187 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 2239.5 | 2227.2 | 2214.4
2014-01-17 | 649 | 638.3 | 618.7 | 28.0187 | 27.9804 | 27.9193 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 2216.4 | 2206.1 | 2196.8
2014-01-17 01:00 | 650.9 | 638.7 | 627.3 | 27.9193 | 27.8891 | 27.8712 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 2196.8 | 2187.6 | 2177.7
2014-01-17 02:00 | 659.1 | 644.8 | 628.1 | 27.8712 | 27.8383 | 27.7743 | 7.93 | 7.93 | 7.92 | 2177.9 | 2168.2 | 2135.9
2014-01-17 03:00 | 663.7 | 645.2 | 621.4 | 27.7743 | 27.7334 | 27.6982 | 7.93 | 7.93 | 7.92 | 2138.9 | 2135.5 | 2132.6
2014-01-17 04:00 | 654.3 | 640.4 | 623.2 | 27.6982 | 27.6716 | 27.6162 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 2135.8 | 2126 | 2116.5
2014-01-17 05:00 | 658.7 | 647.7 | 618 | 27.6366 | 27.6135 | 27.566 | 7.93 | 7.92 | 7.92 | 2125 | 2121.3 | 2117.1
2014-01-17 06:00 | 643.9 | 634.1 | 615 | 27.566 | 27.5189 | 27.4843 | 7.93 | 7.93 | 7.92 | 2119.6 | 2113.7 | 2107.2
2014-01-17 07:00 | 655.2 | 638.6 | 626.3 | 27.5152 | 27.4793 | 27.4341 | 7.93 | 7.92 | 7.92 | 2110.8 | 2102.7 | 2091
2014-01-17 08:00 | 648.4 | 634.6 | 621.7 | 27.4469 | 27.4073 | 27.2865 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2097.4 | 2088.6 | 2076.9
2014-01-17 09:00 | 687.3 | 666.8 | 647.6 | 27.9052 | 27.6024 | 27.4469 | 7.92 | 7.91 | 7.91 | 2104.8 | 2087.7 | 2076.5
2014-01-17 10:00 | 681.6 | 657.7 | 626 | 28.0282 | 27.8716 | 27.8068 | 7.92 | 7.91 | 7.91 | 2101.6 | 2087.2 | 2066.8
2014-01-17 11:00 | 648.9 | 637.6 | 621.4 | 28.1089 | 28.0366 | 27.9647 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2112.5 | 2108 | 2101.6
2014-01-17 12:00 | 654.8 | 640.2 | 625.1 | 28.4104 | 28.2178 | 28.0726 | 7.92 | 7.92 | 7.91 | 2111.5 | 2106.6 | 2102.8
2014-01-17 13:00 | 656 | 646.6 | 633.7 | 28.6988 | 28.5531 | 28.4027 | 7.92 | 7.91 | 7.91 | 2108.4 | 2104.8 | 2097.6
2014-01-17 14:00 | 652.8 | 641.5 | 624.1 | 28.9013 | 28.8016 | 28.6988 | 7.93 | 7.93 | 7.92 | 2105.5 | 2099.9 | 2087.2
2014-01-17 15:00 | 645.5 | 557.8 | 505.1 | 28.8892 | 28.6585 | 28.418 | 7.97 | 7.96 | 7.93 | 2098.9 | 2087.3 | 2069.9
2014-01-17 16:00 | 540.4 | 525.7 | 509.9 | 28.418 | 28.261 | 28.1884 | 7.98 | 7.97 | 7.96 | 2083.7 | 2078.4 | 2074.5
2014-01-17 17:00 | 630.9 | 599.7 | 538.3 | 28.3519 | 28.2904 | 28.2157 | 7.96 | 7.94 | 7.93 | 2084.2 | 2079.8 | 2073.9
2014-01-17 18:00 | 681 | 652.6 | 614.7 | 28.3729 | 28.3548 | 28.3001 | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 2086.6 | 2082.3 | 2063.7
2014-01-17 19:00 | 631.3 | 593.4 | 577.1 | 28.3001 | 28.1387 | 28.0588 | 7.95 | 7.95 | 7.94 | 2085.4 | 2075.7 | 2055.1
2014-01-17 20:00 | 610.3 | 592.4 | 553.9 | 28.0936 | 28.0618 | 27.9639 | 7.97 | 7.95 | 7.95 | 2083.7 | 2056 | 2022.8
2014-01-17 21:00 | 696.7 | 625.9 | 548.9 | 28.0461 | 27.9886 | 27.9553 | 7.97 | 7.95 | 7.94 | 2059.9 | 2048.4 | 2033.5
2014-01-17 22:00 | 630.1 | 593 | 573.1 | 28.1525 | 27.9192 | 27.8225 | 7.96 | 7.95 | 7.95 | 2058.2 | 2044.5 | 2033
2014-01-17 23:00 | 676 | 653.3 | 592.4 | 27.9505 | 27.9112 | 27.8194 | 7.95 | 7.94 | 7.93 | 2041.2 | 2027.2 | 2013
2014-01-18 | 664.7 | 645.9 | 626.1 | 27.9617 | 27.9137 | 27.8477 | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 2018 | 2007.5 | 1992
2014-01-18 01:00 | 664.9 | 642.4 | 626.2 | 27.8728 | 27.8347 | 27.7692 | 7.93 | 7.92 | 7.92 | 1995.3 | 1987.1 | 1981.4
2014-01-18 02:00 | 675.9 | 662.8 | 640.8 | 27.8023 | 27.7718 | 27.7191 | 7.93 | 7.92 | 7.92 | 1992.5 | 1981.1 | 1972.1
2014-01-18 03:00 | 668.3 | 649.5 | 635 | 27.7191 | 27.6483 | 27.5776 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 1972.1 | 1957.4 | 1944.3
2014-01-18 04:00 | 662.6 | 650.6 | 627.8 | 27.5776 | 27.5039 | 27.4467 | 7.92 | 7.92 | 7.91 | 1945.7 | 1935.6 | 1923.3
2014-01-18 05:00 | 659.4 | 644 | 627.8 | 28.2264 | 27.891 | 27.3712 | 7.91 | 7.9 | 7.89 | 1932.2 | 1915.8 | 1902.9
2014-01-18 06:00 | 657.1 | 644.9 | 627.5 | 28.24 | 28.2041 | 28.1537 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 1902.9 | 1895 | 1887
2014-01-18 07:00 | 661.2 | 648.4 | 631.1 | 28.1759 | 28.1596 | 28.1234 | 7.89 | 7.88 | 7.88 | 1887.8 | 1880.6 | 1874.3
2014-01-18 08:00 | 649.5 | 599.3 | 539.6 | 28.1234 | 28.0605 | 27.981 | 7.92 | 7.9 | 7.88 | 1877.4 | 1874.3 | 1871.4
2014-01-18 09:00 | 561.5 | 543.4 | 523.9 | 27.981 | 27.9264 | 27.895 | 7.93 | 7.93 | 7.92 | 1874 | 1871.4 | 1869
2014-01-18 10:00 | 626.1 | 571.9 | 542.7 | 28.1761 | 28.0582 | 27.9763 | 7.93 | 7.92 | 7.91 | 1889 | 1876.3 | 1869.7
2014-01-18 11:00 | 636.1 | 616.7 | 594.8 | 28.402 | 28.2784 | 28.1761 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 1909.2 | 1891.6 | 1880.9
2014-01-18 12:00 | 613.6 | 605 | 584 | 28.6743 | 28.5195 | 28.3161 | 7.91 | 7.9 | 7.9 | 1926 | 1919.6 | 1909.2
2014-01-18 13:00 | 628.9 | 605.8 | 585.1 | 29.0308 | 28.8356 | 28.6743 | 7.91 | 7.9 | 7.9 | 1935.1 | 1928.5 | 1922.9
2014-01-18 14:00 | 653.7 | 608.6 | 528.1 | 29.399 | 29.2571 | 29.0308 | 7.91 | 7.85 | 7.8 | 1954.7 | 1944 | 1932.2
2014-01-18 15:00 | 539.4 | 508.3 | 493.5 | 29.5957 | 29.4683 | 29.395 | 7.8 | 7.75 | 7.73 | 1984.1 | 1969 | 1954.2
2014-01-18 16:00 | 522.1 | 506.7 | 479.8 | 29.6659 | 29.6146 | 29.5406 | 7.78 | 7.77 | 7.73 | 1995.2 | 1984.1 | 1978.5
2014-01-18 17:00 | 533.2 | 512.9 | 488.1 | 29.6671 | 29.6633 | 29.6569 | 7.78 | 7.78 | 7.77 | 2013.3 | 2004.3 | 1991.4
2014-01-18 18:00 | 565.7 | 532.9 | 510.6 | 29.6569 | 29.5651 | 29.4456 | 7.79 | 7.78 | 7.77 | 2018.8 | 2014.4 | 2010.9
2014-01-18 19:00 | 609.6 | 579.2 | 537.4 | 29.454 | 29.3826 | 29.273 | 7.8 | 7.79 | 7.79 | 2038.2 | 2026.6 | 2017.6
2014-01-18 20:00 | 632.6 | 602.5 | 526.9 | 29.273 | 29.1758 | 29.0767 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 2071.1 | 2052.2 | 2035.8
2014-01-18 21:00 | 708 | 642.4 | 620.6 | 29.0767 | 28.6571 | 28.2857 | 7.89 | 7.87 | 7.8 | 2097.8 | 2082.3 | 2065.1
2014-01-18 22:00 | 676.6 | 660.8 | 640.5 | 28.2857 | 28.2572 | 28.2402 | 7.88 | 7.87 | 7.87 | 2112.3 | 2105.5 | 2097.8
2014-01-18 23:00 | 686.2 | 671.9 | 648.2 | 28.2696 | 28.2171 | 28.1795 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 2114.3 | 2110.4 | 2106.1
2014-01-19 | 701.4 | 680.5 | 651.6 | 28.1795 | 28.1629 | 28.1274 | 7.89 | 7.88 | 7.86 | 2120.5 | 2115.1 | 2109.7
2014-01-19 01:00 | 691.4 | 679.7 | 656.5 | 28.162 | 28.1309 | 28.1038 | 7.87 | 7.87 | 7.86 | 2116.2 | 2105.1 | 2095.1
2014-01-19 02:00 | 694.3 | 680.2 | 665.8 | 28.1281 | 28.0684 | 28.0307 | 7.88 | 7.88 | 7.87 | 2099.8 | 2096.3 | 2092.8
2014-01-19 03:00 | 702.7 | 687.9 | 664.4 | 28.0307 | 28.008 | 27.9921 | 7.88 | 7.87 | 7.87 | 2093.8 | 2090.5 | 2086.4
2014-01-19 04:00 | 710.2 | 697.9 | 675 | 28.0492 | 28.0158 | 27.9555 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 2086.8 | 2082 | 2075.8
2014-01-19 05:00 | 710.8 | 699.4 | 683.3 | 27.9922 | 27.9606 | 27.9215 | 7.87 | 7.86 | 7.86 | 2076.9 | 2070.5 | 2062.4
2014-01-19 06:00 | 714.2 | 702.2 | 689.1 | 27.9612 | 27.9459 | 27.9244 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 2063.5 | 2050.5 | 2038.8
2014-01-19 07:00 | 709 | 698.2 | 683 | 27.9244 | 27.8867 | 27.8518 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 2041.8 | 2032.6 | 2023
2014-01-19 08:00 | 767.4 | 703 | 682.4 | 27.8656 | 27.8576 | 27.8479 | 7.86 | 7.85 | 7.85 | 2023.4 | 2017.9 | 2012.4
2014-01-19 09:00 | 717.6 | 705.5 | 688.3 | 27.9553 | 27.9058 | 27.8566 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 2014.4 | 2002.2 | 1996.9
2014-01-19 10:00 | 726.1 | 709.9 | 692.3 | 28.1159 | 28.0325 | 27.9553 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 2002 | 1995.7 | 1991
2014-01-19 11:00 | 733.9 | 717 | 690.9 | 28.2276 | 28.1569 | 28.1159 | 7.9 | 7.88 | 7.86 | 2011.3 | 2002 | 1991.7
2014-01-19 12:00 | 745.8 | 723.6 | 703.1 | 28.4214 | 28.3166 | 28.2276 | 7.93 | 7.92 | 7.9 | 2001.5 | 1997.4 | 1992.7
2014-01-19 13:00 | 743.1 | 726.3 | 706.5 | 28.7756 | 28.6094 | 28.4214 | 7.94 | 7.94 | 7.93 | 1998.8 | 1990.1 | 1980.3
2014-01-19 14:00 | 739.5 | 727 | 707.9 | 28.8189 | 28.7528 | 28.5648 | 7.95 | 7.94 | 7.94 | 1983.7 | 1973.8 | 1962.1
2014-01-19 15:00 | 754.1 | 736.8 | 721.3 | 28.8081 | 28.747 | 28.695 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 1971.4 | 1968.3 | 1965.5
2014-01-19 16:00 | 742 | 716.9 | 693.5 | 28.8289 | 28.7697 | 28.7256 | 7.95 | 7.95 | 7.94 | 1968.7 | 1964.2 | 1958.4
2014-01-19 17:00 | 730.6 | 721 | 709.6 | 28.7256 | 28.5903 | 28.3991 | 7.96 | 7.96 | 7.95 | 1965 | 1959.8 | 1955.5
2014-01-19 18:00 | 729.6 | 698.6 | 679.1 | 28.3991 | 28.2492 | 28.075 | 7.97 | 7.97 | 7.96 | 1959.2 | 1955.5 | 1951.6
2014-01-19 19:00 | 703.2 | 685.7 | 661.2 | 28.2397 | 28.1444 | 28.1134 | 7.98 | 7.97 | 7.96 | 1960 | 1955 | 1941.4
2014-01-19 20:00 | 704.6 | 686.9 | 660.6 | 28.1564 | 28.1427 | 28.1164 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 1965.9 | 1960.4 | 1956.3
2014-01-19 21:00 | 711.5 | 698 | 669.1 | 28.2317 | 28.1228 | 28.1016 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 1969.3 | 1965.6 | 1958.1
2014-01-19 22:00 | 715.9 | 702.3 | 686.8 | 28.114 | 28.0754 | 28.0574 | 7.97 | 7.96 | 7.96 | 1971.1 | 1968 | 1963.2
2014-01-19 23:00 | 724.1 | 704.9 | 686.2 | 28.0833 | 28.0614 | 28.0254 | 7.97 | 7.96 | 7.96 | 1970.3 | 1960 | 1953.4
2014-01-20 | 731.9 | 717 | 701 | 28.0254 | 28.0172 | 28.0073 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 1963.7 | 1959.4 | 1954.4
2014-01-20 01:00 | 725 | 714.8 | 695 | 28.0249 | 28.0148 | 27.9957 | 7.97 | 7.96 | 7.96 | 1967.3 | 1958 | 1944.1
2014-01-20 02:00 | 722.8 | 709.3 | 688.5 | 27.9984 | 27.9911 | 27.9827 | 7.97 | 7.96 | 7.96 | 1964.1 | 1956 | 1950.5
2014-01-20 03:00 | 727.7 | 709.7 | 697.5 | 27.9827 | 27.9671 | 27.8687 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 1977.7 | 1969 | 1962.2
2014-01-20 04:00 | 718.9 | 705.5 | 688.3 | 27.9527 | 27.9249 | 27.8941 | 7.97 | 7.96 | 7.96 | 1988.2 | 1982.2 | 1975.6
2014-01-20 05:00 | 717.3 | 700.8 | 687.2 | 27.8941 | 27.8734 | 27.8621 | 7.97 | 7.97 | 7.96 | 1996.4 | 1991 | 1985.7
2014-01-20 06:00 | 716.5 | 705.1 | 683.9 | 27.8707 | 27.8081 | 27.7436 | 7.97 | 7.97 | 7.96 | 2007.1 | 2000.4 | 1994.6
2014-01-20 07:00 | 718.3 | 703 | 682.4 | 27.7436 | 27.7089 | 27.6651 | 7.97 | 7.96 | 7.96 | 2013.2 | 2009 | 2005.2
2014-01-20 08:00 | 712.6 | 701 | 681.6 | 27.7291 | 27.6811 | 27.5921 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 2025.6 | 2018.5 | 2012.6
2014-01-20 09:00 | 709.7 | 698.1 | 685.6 | 27.7383 | 27.6839 | 27.5602 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 2042.7 | 2033.4 | 2024.6
2014-01-20 10:00 | 709.8 | 698.3 | 685.6 | 27.8313 | 27.7456 | 27.674 | 7.98 | 7.98 | 7.97 | 2068.6 | 2054.1 | 2042.7
2014-01-20 11:00 | 713.7 | 701.9 | 686.3 | 27.7951 | 27.7736 | 27.7147 | 7.98 | 7.98 | 7.97 | 2096.6 | 2075.2 | 2057.5
2014-01-20 12:00 | 728.2 | 706.7 | 687.6 | 27.8454 | 27.7979 | 27.7756 | 7.98 | 7.97 | 7.97 | 2099.3 | 2090.3 | 2080.2
2014-01-20 13:00 | 728.9 | 716.4 | 698.1 | 27.8486 | 27.8314 | 27.7386 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 2101 | 2088.7 | 2067.3
2014-01-20 14:00 | 738.7 | 724 | 700.7 | 27.9224 | 27.8126 | 27.7146 | 7.98 | 7.98 | 7.97 | 2089.3 | 2080.2 | 2073.5
2014-01-20 15:00 | 735.6 | 720 | 702 | 27.8665 | 27.8247 | 27.7994 | 7.98 | 7.97 | 7.97 | 2108.8 | 2099.3 | 2085.5
2014-01-20 16:00 | 765.4 | 723.2 | 697.6 | 27.9639 | 27.9037 | 27.8665 | 7.97 | 7.97 | 7.96 | 2119.1 | 2110.1 | 2103.3
2014-01-20 17:00 | 728.4 | 712.1 | 667.7 | 28.0137 | 27.983 | 27.9583 | 7.96 | 7.94 | 7.87 | 2147.2 | 2132.1 | 2118
2014-01-20 18:00 | 731.8 | 717.7 | 701.6 | 28.0755 | 28.0575 | 28.0137 | 7.91 | 7.85 | 7.82 | 2158.2 | 2147.4 | 2141.5
2014-01-20 19:00 | 725.9 | 704.3 | 636.9 | 28.0529 | 27.9872 | 27.8978 | 7.97 | 7.92 | 7.78 | 2155.1 | 2148.7 | 2137
2014-01-20 20:00 | 700.3 | 669 | 642.5 | 27.8978 | 27.8726 | 27.7622 | 8 | 7.98 | 7.85 | 2147.7 | 2141.4 | 2138
2014-01-20 21:00 | 685.9 | 643.8 | 622.5 | 27.8514 | 27.8165 | 27.7861 | 8.02 | 8.01 | 8 | 2141.1 | 2136.5 | 2131.6
2014-01-20 22:00 | 639.3 | 623.9 | 610.3 | 27.7861 | 27.7589 | 27.7433 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 2149.9 | 2144.2 | 2136.2
2014-01-20 23:00 | 664.6 | 635.6 | 616.5 | 27.7776 | 27.7617 | 27.7229 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 2151.3 | 2145.6 | 2137.3
2014-01-21 | 682.6 | 667.6 | 651.2 | 27.7694 | 27.739 | 27.6436 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 2154.7 | 2149.8 | 2138.9
2014-01-21 01:00 | 675.6 | 658.8 | 642.2 | 27.7725 | 27.7503 | 27.7385 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 2162.5 | 2157.9 | 2152.6
2014-01-21 02:00 | 662.7 | 649.7 | 632.7 | 27.7692 | 27.7157 | 27.6512 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2173.2 | 2165.4 | 2158
2014-01-21 03:00 | 647.7 | 631.8 | 607.8 | 27.6524 | 27.6342 | 27.6241 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 2184.2 | 2176.3 | 2171
2014-01-21 04:00 | 667.2 | 652 | 631.5 | 27.7399 | 27.7042 | 27.6524 | 8.02 | 8.01 | 8.01 | 2197.4 | 2190.7 | 2182.1
2014-01-21 05:00 | 670 | 654.2 | 634 | 27.8857 | 27.762 | 27.7399 | 8.02 | 8.01 | 8.01 | 2211.9 | 2204.5 | 2197.1
2014-01-21 06:00 | 682.1 | 662.9 | 642 | 27.8529 | 27.8333 | 27.788 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2236.2 | 2225.3 | 2211.3
2014-01-21 07:00 | 671.8 | 654.4 | 643.6 | 27.8805 | 27.8621 | 27.8529 | 8.02 | 8.01 | 8.01 | 2250.5 | 2243.1 | 2231
2014-01-21 08:00 | 682.9 | 664.3 | 642 | 27.9736 | 27.9153 | 27.8768 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2258 | 2249.2 | 2240.2
2014-01-21 09:00 | 654.9 | 631.9 | 606.4 | 27.9626 | 27.951 | 27.9358 | 8.02 | 8.01 | 8.01 | 2278.4 | 2269.9 | 2258
2014-01-21 10:00 | 657.5 | 634.6 | 607.8 | 27.944 | 27.929 | 27.9202 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 2296.1 | 2284 | 2274.7
2014-01-21 11:00 | 664.6 | 654.4 | 639.7 | 28.0837 | 28.0259 | 27.944 | 8.01 | 8 | 8 | 2313.7 | 2305.6 | 2293.8
2014-01-21 12:00 | 664.2 | 652.9 | 639.1 | 28.1195 | 28.1002 | 28.0794 | 8.02 | 8.01 | 8.01 | 2333.5 | 2322.2 | 2310.4
2014-01-21 13:00 | 684.3 | 661.9 | 636.6 | 28.0794 | 28.0227 | 27.9072 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 2357.8 | 2344.6 | 2330.6
2014-01-21 14:00 | 651.7 | 639.9 | 630.9 | 27.9428 | 27.9006 | 27.8792 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 2357.5 | 2350.3 | 2342.9
2014-01-21 15:00 | 654.1 | 641.2 | 629.4 | 28.0268 | 27.9443 | 27.8771 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 2381.2 | 2368.3 | 2355
2014-01-21 16:00 | 662.6 | 650.5 | 626.2 | 28.7411 | 28.4714 | 28.0201 | 8.01 | 8 | 7.99 | 2426.2 | 2408.7 | 2375.9
2014-01-21 17:00 | 663 | 642.2 | 623.5 | 28.4747 | 28.3459 | 28.309 | 8.01 | 8.01 | 8 | 2426.5 | 2417.5 | 2407.1
2014-01-21 18:00 | 653 | 637.5 | 621.4 | 28.309 | 28.2188 | 28.1773 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2459.7 | 2439 | 2416.4
2014-01-21 19:00 | 649.9 | 636.7 | 623 | 28.1906 | 28.1553 | 28.0372 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2462 | 2437.5 | 2417.9
2014-01-21 20:00 | 662.7 | 648.3 | 632 | 28.1039 | 28.0842 | 28.0494 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2443.3 | 2435 | 2422.5
2014-01-21 21:00 | 660.6 | 642.4 | 629.9 | 28.0982 | 28.0695 | 28.041 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2455.8 | 2444.3 | 2434
2014-01-21 22:00 | 657.3 | 645.9 | 636.5 | 28.0496 | 28.0189 | 28.0091 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 2464.8 | 2457.3 | 2445.9
2014-01-21 23:00 | 671.4 | 653.8 | 630.3 | 28.0098 | 28.0035 | 27.9815 | 8.01 | 8 | 8 | 2480 | 2471 | 2460.9
2014-01-22 | 661.2 | 646.9 | 630.4 | 27.9873 | 27.9597 | 27.9396 | 8 | 8 | 7.99 | 2483.4 | 2476 | 2465.8
2014-01-22 01:00 | 668.8 | 653.4 | 623.7 | 28.0172 | 28.0072 | 27.9873 | 8 | 7.99 | 7.99 | 2497.4 | 2490.2 | 2483.3
2014-01-22 02:00 | 661.1 | 646.2 | 625.3 | 28.0037 | 27.9891 | 27.9567 | 8 | 8 | 7.99 | 2506.9 | 2497.9 | 2492.4
2014-01-22 03:00 | 690.4 | 656.3 | 627.2 | 27.9567 | 27.8968 | 27.8616 | 8.01 | 8 | 8 | 2515.1 | 2506.2 | 2495.2
2014-01-22 04:00 | 698.8 | 669.5 | 647 | 27.8872 | 27.8507 | 27.8067 | 8 | 7.99 | 7.99 | 2518.6 | 2515.3 | 2511.5
2014-01-22 05:00 | 675.8 | 663.5 | 649.9 | 27.8067 | 27.7791 | 27.7573 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 2520.2 | 2513.8 | 2506.4
2014-01-22 06:00 | 664.3 | 655 | 647 | 27.771 | 27.7455 | 27.7015 | 8 | 8 | 7.99 | 2522 | 2515.2 | 2508.9
2014-01-22 07:00 | 658.6 | 650.3 | 637.6 | 27.7147 | 27.6954 | 27.6817 | 8 | 8 | 8 | 2525.3 | 2519.4 | 2515
2014-01-22 08:00 | 690.2 | 660.3 | 637 | 27.7332 | 27.7124 | 27.6486 | 8 | 8 | 8 | 2532.3 | 2525 | 2519.7
2014-01-22 09:00 | 699.6 | 680 | 661.2 | 27.6799 | 27.6711 | 27.652 | 8 | 7.99 | 7.99 | 2543.9 | 2536.8 | 2532.1
2014-01-22 10:00 | 695.6 | 671.1 | 660.1 | 27.6707 | 27.6471 | 27.6198 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 2544.3 | 2537.8 | 2530.9
2014-01-22 11:00 | 700.3 | 677.5 | 654.4 | 27.6807 | 27.6705 | 27.6591 | 8 | 7.99 | 7.99 | 2542.3 | 2533.3 | 2527.4
2014-01-22 12:00 | 707.1 | 684.8 | 665.4 | 28.0299 | 27.7827 | 27.6465 | 8 | 7.99 | 7.99 | 2569.2 | 2545.6 | 2534.6
2014-01-22 13:00 | 712.4 | 685.2 | 668.5 | 27.6923 | 27.6475 | 27.6167 | 8 | 7.99 | 7.99 | 2567.1 | 2557.6 | 2547.7
2014-01-22 14:00 | 680.3 | 664.4 | 644.5 | 27.6967 | 27.6691 | 27.6144 | 8 | 8 | 8 | 2568.2 | 2557.6 | 2550.7
2014-01-22 15:00 | 664.5 | 653 | 632.1 | 27.6806 | 27.6406 | 27.5829 | 8.01 | 8 | 8 | 2554.7 | 2550.3 | 2545.3
2014-01-22 16:00 | 666.2 | 653.1 | 642.7 | 27.6314 | 27.5718 | 27.5087 | 8.01 | 8 | 8 | 2553.1 | 2547.9 | 2544.5
2014-01-22 17:00 | 657.4 | 638.4 | 621.8 | 27.6242 | 27.5572 | 27.5154 | 8.02 | 8.01 | 8.01 | 2565.3 | 2556.1 | 2547.3
2014-01-22 18:00 | 685.7 | 667 | 644.2 | 27.6 | 27.5445 | 27.4928 | 8.01 | 8 | 8 | 2560.2 | 2557.3 | 2553.6
2014-01-22 19:00 | 679 | 664 | 647 | 27.5218 | 27.4836 | 27.4377 | 8.01 | 8 | 8 | 2570 | 2563.7 | 2557
2014-01-22 20:00 | 670.2 | 656.3 | 639.1 | 27.494 | 27.4432 | 27.4202 | 8 | 8 | 8 | 2566.9 | 2561 | 2557.1
2014-01-22 21:00 | 675 | 661.2 | 647.1 | 27.5402 | 27.4186 | 27.4075 | 8 | 8 | 7.99 | 2564.1 | 2558.5 | 2547.1
2014-01-22 22:00 | 674.3 | 658.5 | 646.2 | 27.4084 | 27.3701 | 27.306 | 8 | 8 | 7.99 | 2558.2 | 2554.3 | 2550
2014-01-22 23:00 | 664.9 | 651 | 633 | 27.3514 | 27.3286 | 27.3053 | 8 | 8 | 8 | 2563.2 | 2559.8 | 2556.1