## 2014
IANSAGRO S.A. LINARES
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA EN FABRICA
TRANSFORMADORES DE ENERGIA EXTERNA(distribuidor CGE) |  |  | Potencia instalada (KVA): | 8238
TRANSFORMADOR N°1: | 750 | KVA
TRANSFORMADOR N°2: | 750 | KVA
TURBOGENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA PROPIOS
GENERADOR N°1 | 2150 | KVA
GENERADOR N°2 | 2150 | KVA
GENERADOR N°3 | 2350 | KVA
GRUPOS ELECTROGENOS PROPIOS
GRUPO ELECTROGENO N°1 | 88 | KVA
GRUPOS ELECTROGENOS ARRENDADOS
GRUPO ELECTROGENO FABRICA | No aplica | No aplica
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA EN LAGUNAS
TRANSFORMADOR DE ENERGIA EXTERNA(distribuidor CGE)
TRANSFORMADOR N°1: | No aplica | No aplica
GRUPO ELECTROGENO PROPIO
GRUPO ELECTROGENO LAGUNAS | No aplica | No aplica

## 2015
IANSAGRO S.A. LINARES
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA EN FABRICA
TRANSFORMADORES DE ENERGIA EXTERNA(distribuidor CGE) |  |  | Potencia instalada (KVA): | 8238
TRANSFORMADOR N°1: | 750 | KVA
TRANSFORMADOR N°2: | 750 | KVA
TURBOGENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA PROPIOS
GENERADOR N°1 | 2150 | KVA
GENERADOR N°2 | 2150 | KVA
GENERADOR N°3 | 2350 | KVA
GRUPOS ELECTROGENOS PROPIOS
GRUPO ELECTROGENO N°1 | 88 | KVA
GRUPOS ELECTROGENOS ARRENDADOS
GRUPO ELECTROGENO FABRICA | No aplica | No aplica
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA EN LAGUNAS
TRANSFORMADOR DE ENERGIA EXTERNA(distribuidor CGE)
TRANSFORMADOR N°1: | No aplica | No aplica
GRUPO ELECTROGENO PROPIO
GRUPO ELECTROGENO LAGUNAS | No aplica | No aplica

## 2016
IANSAGRO S.A. LINARES
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA EN FABRICA
TRANSFORMADORES DE ENERGIA EXTERNA(distribuidor CGE) |  |  | Potencia instalada (KVA): | 8326
TRANSFORMADOR N°1: | 750 | KVA
TRANSFORMADOR N°2: | 750 | KVA
TURBOGENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA PROPIOS
GENERADOR N°1 | 2150 | KVA
GENERADOR N°2 | 2150 | KVA
GENERADOR N°3 | 2350 | KVA
GRUPOS ELECTROGENOS PROPIOS
GRUPO ELECTROGENO N°1 | 88 | KVA
GRUPOS ELECTROGENOS ARRENDADOS
GRUPO ELECTROGENO FABRICA | No aplica | No aplica
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA EN LAGUNAS
TRANSFORMADOR DE ENERGIA EXTERNA(distribuidor CGE)
TRANSFORMADOR N°1: | No aplica | No aplica
GRUPO ELECTROGENO PROPIO
GRUPO ELECTROGENO LAGUNAS | 88 | KVA

## Resumen
Planta Linares
(h) Potencia instalada expresada en KVA para los años 2014, 2015 y 2016. Se entiende como potencia instalada la suma de las capacidades de los transformadores existentes en el proyecto, y en el caso de que se utilicen más de un tipo de combustible se considerará la suma equivalente de los distintos tipos de energía y/o combustibles utilizados
Año | Potencia instalada (KVA)
2014 | 8238
2015 | 8238
2016 | 8326