## DATA-CEMS TRIMESTRE
|  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS FLUJO - RAZON FLUJO /CARGA |  |  |  |  | Fecha:
Encargado:
Antecedentes Generales
Nombre de la UGE |  | Nombre de la Central |  | Fecha Última Validación |  | N° Resolución | Año
DATA CEMS TRIMESTRE
FECHA/HORA | FLUJO (m3N/h) | POTENCIA BRUTA (MWH) | COMBUSTIBLE | ESTADO UGE | TIPO DATO | CONSUMO COMBUSTIBLE | FLUJO /CARGA
Note on G8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.

## ER-MR
| PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS FLUJO - RAZON FLUJO /CARGA | [5 empty] | Fecha:
Encargado:
Antecedentes Generales
Nombre de la UGE | Nombre de la Central |  | Fecha Última Validación |  | N° Resolución |  | Año
EXACTITUD RELATIVA METODO DE REFERENCIA
FECHA
| CORRIDA | HORA DE INICIO | HORA DE TÉRMINO | FLUJO (m3N) | POTENCIA (MWH) | COMBUSTIBLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PROMEDIO
RAZON FLUJO/CARGA
| Variación | Porcentaje | RANGO DE POTENCIA
10%
-10%
Note on G8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.

## DATA CEMS-POTENCIA
| PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS FLUJO - RAZON FLUJO /CARGA |  |  |  | Fecha:
Encargado:
Antecedentes Generales
Nombre de la UGE | Nombre de la Central |  | Fecha Última Validación | N° Resolución | Año
RAZON FLUJO CARGA SEGÚN RANGO DE POTENCIA - TRIMESTRE
|  | FECHA/HORA | RAZON FLUJO CARGA
Note on G8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.

## RESULTADOS
| PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS FLUJO - RAZON FLUJO /CARGA |  |  |  |  | Fecha:
Encargado:
Antecedentes Generales
Nombre de la UGE | Nombre de la Central |  | Fecha Última Validación |  | N° Resolución | Año
RAZON FLUJO /CARGA
| CUOCIENTE FLUJO CARGA CEMS | CUOCIENTE FLUJO / CARGA MR | DIFERENCIA PORCENTUAL ABSOLUTA | PROMEDIO ARITMETICO | LIMITE APLICABLE (*)
(*) Límite de aceptación , según Tabla N°2 para las pruebas de cuocientes de flujo/carga
Note on G8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.