## Margen de Error
[5 empty] | RESULTADOS DIARIOS DE MARGEN DE ERROR (ME) | [9 empty] | Mes: | Agosto
[15 empty] | Encargado: | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 14108418 |  |  |  | Marca |  | SICK | Modelo |  | FWE200
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE MARGEN DE ERROR (ME)
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [7 empty] | Nivel Alto
|  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME |  |  |  |  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME
|  | Hora | Valor de chequeo en Cero | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤4 %) | Hora | Valor de chequeo en Span | Porcentaje (50 - 100%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤4 %) | Límite %ME
1 | 2017-08-01 | 42948.2868 | 0 | 0 | 42948.2868 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42948.2868 | 140 | 70 | 42948.2868 | 200 | 139.033 | 0.967 | 0.69071 | 4
2 | 2017-08-02 | 42949.2868 | 0 | 0 | 42949.2868 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 42949.2868 | 140 | 70 | 42949.2868 | 200 | 139.367 | 0.633 | 0.45214 | 4
3 | 2017-08-03 | 42950.2868 | 0 | 0 | 42950.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42950.2868 | 140 | 70 | 42950.2868 | 200 | 139.267 | 0.733 | 0.52357 | 4
4 | 2017-08-04 | 42951.2868 | 0 | 0 | 42951.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42951.2868 | 140 | 70 | 42951.2868 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
5 | 2017-08-05 | 42952.2868 | 0 | 0 | 42952.2868 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 42952.2868 | 140 | 70 | 42952.2868 | 200 | 139.183 | 0.817 | 0.58357 | 4
6 | 2017-08-06 | 42953.2868 | 0 | 0 | 42953.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42953.2868 | 140 | 70 | 42953.2868 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
7 | 2017-08-07 | 42954.2868 | 0 | 0 | 42954.2868 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42954.2868 | 140 | 70 | 42954.2868 | 200 | 139.217 | 0.783 | 0.55929 | 4
8 | 2017-08-08 | 42955.2868 | 0 | 0 | 42955.2868 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42955.2868 | 140 | 70 | 42955.2868 | 200 | 139.567 | 0.433 | 0.30929 | 4
9 | 2017-08-09 | 42956.2868 | 0 | 0 | 42956.2868 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42956.2868 | 140 | 70 | 42956.2868 | 200 | 139.367 | 0.633 | 0.45214 | 4
10 | 2017-08-10 | 42957.2868 | 0 | 0 | 42957.2868 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42957.2868 | 140 | 70 | 42957.2868 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
11 | 2017-08-11 | 42958.2875 | 0 | 0 | 42958.2875 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42958.2875 | 140 | 70 | 42958.2875 | 200 | 139.4 | 0.6 | 0.42857 | 4
12 | 2017-08-12 | 42959.2868 | 0 | 0 | 42959.2868 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 42959.2868 | 140 | 70 | 42959.2868 | 200 | 139.067 | 0.933 | 0.66643 | 4
13 | 2017-08-13 | 42960.3285 | 0 | 0 | 42960.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42960.3285 | 140 | 70 | 42960.3285 | 200 | 139.333 | 0.667 | 0.47643 | 4
14 | 2017-08-14 | 42961.3285 | 0 | 0 | 42961.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42961.3285 | 140 | 70 | 42961.3285 | 200 | 140.117 | 0.117 | 0.083571 | 4
15 | 2017-08-15 | 42962.3285 | 0 | 0 | 42962.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42962.3285 | 140 | 70 | 42962.3285 | 200 | 139.05 | 0.95 | 0.67857 | 4
16 | 2017-08-16 | 42963.3285 | 0 | 0 | 42963.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42963.3285 | 140 | 70 | 42963.3285 | 200 | 139.417 | 0.583 | 0.41643 | 4
17 | 2017-08-17 | 42964.3285 | 0 | 0 | 42964.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42964.3285 | 140 | 70 | 42964.3285 | 200 | 139.417 | 0.583 | 0.41643 | 4
18 | 2017-08-18 | 42965.3285 | 0 | 0 | 42965.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42965.3285 | 140 | 70 | 42965.3285 | 200 | 139.517 | 0.483 | 0.345 | 4
19 | 2017-08-19 | 42966.3285 | 0 | 0 | 42966.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42966.3285 | 140 | 70 | 42966.3285 | 200 | 139.333 | 0.667 | 0.47643 | 4
20 | 2017-08-20 | 42967.3285 | 0 | 0 | 42967.3285 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 42967.3285 | 140 | 70 | 42967.3285 | 200 | 139.233 | 0.767 | 0.54786 | 4
21 | 2017-08-21 | 42968.3285 | 0 | 0 | 42968.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42968.3285 | 140 | 70 | 42968.3285 | 200 | 139.35 | 0.65 | 0.46429 | 4
22 | 2017-08-22 | 42969.3292 | 0 | 0 | 42969.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42969.3292 | 140 | 70 | 42969.3292 | 200 | 139.417 | 0.583 | 0.41643 | 4
23 | 2017-08-23 | 42970.3292 | 0 | 0 | 42970.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42970.3292 | 140 | 70 | 42970.3292 | 200 | 139.133 | 0.867 | 0.61929 | 4
24 | 2017-08-24 | 42971.3292 | 0 | 0 | 42971.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42971.3292 | 140 | 70 | 42971.3292 | 200 | 139.55 | 0.45 | 0.32143 | 4
25 | 2017-08-25 | 42972.3292 | 0 | 0 | 42972.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42972.3292 | 140 | 70 | 42972.3292 | 200 | 139.4 | 0.6 | 0.42857 | 4
26 | 2017-08-26 | 42973.3292 | 0 | 0 | 42973.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42973.3292 | 140 | 70 | 42973.3292 | 200 | 139.483 | 0.517 | 0.36929 | 4
27 | 2017-08-27 | 42974.3292 | 0 | 0 | 42974.3292 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 42974.3292 | 140 | 70 | 42974.3292 | 200 | 139.4 | 0.6 | 0.42857 | 4
28 | 2017-08-28 | 42975.3292 | 0 | 0 | 42975.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42975.3292 | 140 | 70 | 42975.3292 | 200 | 139.333 | 0.667 | 0.47643 | 4
29 | 2017-08-29 | 42976.3285 | 0 | 0 | 42976.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42976.3285 | 140 | 70 | 42976.3285 | 200 | 139.217 | 0.783 | 0.55929 | 4
30 | 2017-08-30 | 42977.3285 | 0 | 0 | 42977.3285 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42977.3285 | 140 | 70 | 42977.3285 | 200 | 139.35 | 0.65 | 0.46429 | 4
31 | 2017-08-31 | 42978.3285 | 0 | 0 | 42978.3285 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 42978.3285 | 140 | 70 | 42978.3285 | 200 | 139.2 | 0.8 | 0.57143 | 4
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.