## Margen de Error
[5 empty] | RESULTADOS DIARIOS DE MARGEN DE ERROR (ME) | [9 empty] | Mes: | Junio
[15 empty] | Encargado: | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 14108418 |  |  |  | Marca |  | SICK | Modelo |  | FWE200
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE MARGEN DE ERROR (ME)
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [7 empty] | Nivel Alto
|  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME |  |  |  |  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME
|  | Hora | Valor de chequeo en Cero | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤4 %) | Hora | Valor de chequeo en Span | Porcentaje (50 - 100%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤4 %) | Límite %ME
1 | 2017-06-01 | 42887.2854 | 0 | 0 | 42887.2854 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42887.2854 | 140 | 70 | 42887.2854 | 200 | 139.267 | 0.733 | 0.52357 | 4
2 | 2017-06-02 | 42888.2854 | 0 | 0 | 42888.2854 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42888.2854 | 140 | 70 | 42888.2854 | 200 | 139.433 | 0.567 | 0.405 | 4
3 | 2017-06-03 | 42889.2861 | 0 | 0 | 42889.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42889.2861 | 140 | 70 | 42889.2861 | 200 | 139.133 | 0.867 | 0.61929 | 4
4 | 2017-06-04 | 42890.2861 | 0 | 0 | 42890.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42890.2861 | 140 | 70 | 42890.2861 | 200 | 139.117 | 0.883 | 0.63071 | 4
5 | 2017-06-05 | 42891.2861 | 0 | 0 | 42891.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42891.2861 | 140 | 70 | 42891.2861 | 200 | 139.333 | 0.667 | 0.47643 | 4
6 | 2017-06-06 | 42892.2861 | 0 | 0 | 42892.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42892.2861 | 140 | 70 | 42892.2861 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
7 | 2017-06-07 | 42893.2861 | 0 | 0 | 42893.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42893.2861 | 140 | 70 | 42893.2861 | 200 | 139.267 | 0.733 | 0.52357 | 4
8 | 2017-06-08 | 42894.2854 | 0 | 0 | 42894.2854 | 200 | 0.333 | 0.333 | 0.23786 | 42894.2854 | 140 | 70 | 42894.2854 | 200 | 139.233 | 0.767 | 0.54786 | 4
9 | 2017-06-09 | 42895.2854 | 0 | 0 | 42895.2854 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42895.2854 | 140 | 70 | 42895.2854 | 200 | 139.133 | 0.867 | 0.61929 | 4
10 | 2017-06-10 | 42896.2854 | 0 | 0 | 42896.2854 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42896.2854 | 140 | 70 | 42896.2854 | 200 | 139.367 | 0.633 | 0.45214 | 4
11 | 2017-06-11 | 42897.2854 | 0 | 0 | 42897.2854 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42897.2854 | 140 | 70 | 42897.2854 | 200 | 139.117 | 0.883 | 0.63071 | 4
12 | 2017-06-12 | 42898.2854 | 0 | 0 | 42898.2854 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42898.2854 | 140 | 70 | 42898.2854 | 200 | 139.15 | 0.85 | 0.60714 | 4
13 | 2017-06-13 | 42899.2854 | 0 | 0 | 42899.2854 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42899.2854 | 140 | 70 | 42899.2854 | 200 | 139.583 | 0.417 | 0.29786 | 4
14 | 2017-06-14 | 42900.2861 | 0 | 0 | 42900.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42900.2861 | 140 | 70 | 42900.2861 | 200 | 139.483 | 0.517 | 0.36929 | 4
15 | 2017-06-15 | 42901.2861 | 0 | 0 | 42901.2861 | 200 | 0.333 | 0.333 | 0.23786 | 42901.2861 | 140 | 70 | 42901.2861 | 200 | 139.383 | 0.617 | 0.44071 | 4
16 | 2017-06-16 | 42902.2861 | 0 | 0 | 42902.2861 | 200 | 0.333 | 0.333 | 0.23786 | 42902.2861 | 140 | 70 | 42902.2861 | 200 | 139.433 | 0.567 | 0.405 | 4
17 | 2017-06-17 | 42903.2861 | 0 | 0 | 42903.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42903.2861 | 140 | 70 | 42903.2861 | 200 | 139.167 | 0.833 | 0.595 | 4
18 | 2017-06-18 | 42904.2861 | 0 | 0 | 42904.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42904.2861 | 140 | 70 | 42904.2861 | 200 | 139.167 | 0.833 | 0.595 | 4
19 | 2017-06-19 | 42905.2861 | 0 | 0 | 42905.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42905.2861 | 140 | 70 | 42905.2861 | 200 | 139.217 | 0.783 | 0.55929 | 4
20 | 2017-06-20 | 42906.2861 | 0 | 0 | 42906.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42906.2861 | 140 | 70 | 42906.2861 | 200 | 139.233 | 0.767 | 0.54786 | 4
21 | 2017-06-21 | 42907.2861 | 0 | 0 | 42907.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42907.2861 | 140 | 70 | 42907.2861 | 200 | 139.167 | 0.833 | 0.595 | 4
22 | 2017-06-22 | 42908.2861 | 0 | 0 | 42908.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42908.2861 | 140 | 70 | 42908.2861 | 200 | 139.133 | 0.867 | 0.61929 | 4
23 | 2017-06-23 | 42909.2861 | 0 | 0 | 42909.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42909.2861 | 140 | 70 | 42909.2861 | 200 | 139.233 | 0.767 | 0.54786 | 4
24 | 2017-06-24 | 42910.2854 | 0 | 0 | 42910.2854 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42910.2854 | 140 | 70 | 42910.2854 | 200 | 139.217 | 0.783 | 0.55929 | 4
25 | 2017-06-25 | 42911.2854 | 0 | 0 | 42911.2854 | 200 | 0.333 | 0.333 | 0.23786 | 42911.2854 | 140 | 70 | 42911.2854 | 200 | 139.15 | 0.85 | 0.60714 | 4
26 | 2017-06-26 | 42912.2861 | 0 | 0 | 42912.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42912.2861 | 140 | 70 | 42912.2861 | 200 | 139.317 | 0.683 | 0.48786 | 4
27 | 2017-06-27 | 42913.2861 | 0 | 0 | 42913.2861 | 200 | 0.333 | 0.333 | 0.23786 | 42913.2861 | 140 | 70 | 42913.2861 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
28 | 2017-06-28 | 42914.2861 | 0 | 0 | 42914.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42914.2861 | 140 | 70 | 42914.2861 | 200 | 139.3 | 0.7 | 0.5 | 4
29 | 2017-06-29 | 42915.2861 | 0 | 0 | 42915.2861 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 42915.2861 | 140 | 70 | 42915.2861 | 200 | 139.35 | 0.65 | 0.46429 | 4
30 | 2017-06-30 | 42916.2861 | 0 | 0 | 42916.2861 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 42916.2861 | 140 | 70 | 42916.2861 | 200 | 139.5 | 0.5 | 0.35714 | 4
31 | 2017-07-01 | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | 4
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.