## Margen de Error
[5 empty] | RESULTADOS DIARIOS DE MARGEN DE ERROR (ME) | [9 empty] | Mes: | Octubre
[15 empty] | Encargado: | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 14108418 |  |  |  | Marca |  | SICK | Modelo |  | FWE200
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE MARGEN DE ERROR (ME)
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [7 empty] | Nivel Alto
|  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME |  |  |  |  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME
|  | Hora | Valor de chequeo en Cero | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤4 %) | Hora | Valor de chequeo en Span | Porcentaje (50 - 100%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤4 %) | Límite %ME
1 | 2017-10-01 | 43009.3292 | 0 | 0 | 43009.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43009.3292 | 140 | 70 | 43009.3292 | 200 | 139.417 | 0.583 | 0.41643 | 4
2 | 2017-10-02 | 43010.3292 | 0 | 0 | 43010.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43010.3292 | 140 | 70 | 43010.3292 | 200 | 139.4 | 0.6 | 0.42857 | 4
3 | 2017-10-03 | 43011.3292 | 0 | 0 | 43011.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43011.3292 | 140 | 70 | 43011.3292 | 200 | 139.35 | 0.65 | 0.46429 | 4
4 | 2017-10-04 | 43012.3292 | 0 | 0 | 43012.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43012.3292 | 140 | 70 | 43012.3292 | 200 | 139.35 | 0.65 | 0.46429 | 4
5 | 2017-10-05 | 43013.3292 | 0 | 0 | 43013.3292 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43013.3292 | 140 | 70 | 43013.3292 | 200 | 139.35 | 0.65 | 0.46429 | 4
6 | 2017-10-06 | 43014.3299 | 0 | 0 | 43014.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43014.3299 | 140 | 70 | 43014.3299 | 200 | 139.133 | 0.867 | 0.61929 | 4
7 | 2017-10-07 | 43015.3299 | 0 | 0 | 43015.3299 | 200 | 0.333 | 0.333 | 0.23786 | 43015.3299 | 140 | 70 | 43015.3299 | 200 | 139.117 | 0.883 | 0.63071 | 4
8 | 2017-10-08 | 43016.3299 | 0 | 0 | 43016.3299 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 43016.3299 | 140 | 70 | 43016.3299 | 200 | 139.133 | 0.867 | 0.61929 | 4
9 | 2017-10-09 | 43017.3299 | 0 | 0 | 43017.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43017.3299 | 140 | 70 | 43017.3299 | 200 | 139.217 | 0.783 | 0.55929 | 4
10 | 2017-10-10 | 43018.3299 | 0 | 0 | 43018.3299 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 43018.3299 | 140 | 70 | 43018.3299 | 200 | 139.3 | 0.7 | 0.5 | 4
11 | 2017-10-11 | 43019.3299 | 0 | 0 | 43019.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43019.3299 | 140 | 70 | 43019.3299 | 200 | 138.233 | 1.767 | 1.2621 | 4
12 | 2017-10-12 | 43020.3299 | 0 | 0 | 43020.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43020.3299 | 140 | 70 | 43020.3299 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
13 | 2017-10-13 | 43021.3299 | 0 | 0 | 43021.3299 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 43021.3299 | 140 | 70 | 43021.3299 | 200 | 139.333 | 0.667 | 0.47643 | 4
14 | 2017-10-14 | 43022.3299 | 0 | 0 | 43022.3299 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 43022.3299 | 140 | 70 | 43022.3299 | 200 | 139.383 | 0.617 | 0.44071 | 4
15 | 2017-10-15 | 43023.3299 | 0 | 0 | 43023.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43023.3299 | 140 | 70 | 43023.3299 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
16 | 2017-10-16 | 43024.3299 | 0 | 0 | 43024.3299 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 43024.3299 | 140 | 70 | 43024.3299 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
17 | 2017-10-17 | 43025.3306 | 0 | 0 | 43025.3306 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 43025.3306 | 140 | 70 | 43025.3306 | 200 | 139.183 | 0.817 | 0.58357 | 4
18 | 2017-10-18 | 43026.3299 | 0 | 0 | 43026.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43026.3299 | 140 | 70 | 43026.3299 | 200 | 139.4 | 0.6 | 0.42857 | 4
19 | 2017-10-19 | 43027.3299 | 0 | 0 | 43027.3299 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 43027.3299 | 140 | 70 | 43027.3299 | 200 | 139.2 | 0.8 | 0.57143 | 4
20 | 2017-10-20 | 43028.3299 | 0 | 0 | 43028.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43028.3299 | 140 | 70 | 43028.3299 | 200 | 139.133 | 0.867 | 0.61929 | 4
21 | 2017-10-21 | 43029.3299 | 0 | 0 | 43029.3299 | 200 | 0.333 | 0.333 | 0.23786 | 43029.3299 | 140 | 70 | 43029.3299 | 200 | 139.3 | 0.7 | 0.5 | 4
22 | 2017-10-22 | 43030.3299 | 0 | 0 | 43030.3299 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 43030.3299 | 140 | 70 | 43030.3299 | 200 | 139.4 | 0.6 | 0.42857 | 4
23 | 2017-10-23 | 43031.3299 | 0 | 0 | 43031.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43031.3299 | 140 | 70 | 43031.3299 | 200 | 138.983 | 1.017 | 0.72643 | 4
24 | 2017-10-24 | 43032.3299 | 0 | 0 | 43032.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43032.3299 | 140 | 70 | 43032.3299 | 200 | 139.4 | 0.6 | 0.42857 | 4
25 | 2017-10-25 | 43033.3299 | 0 | 0 | 43033.3299 | 200 | 0.317 | 0.317 | 0.22643 | 43033.3299 | 140 | 70 | 43033.3299 | 200 | 139.233 | 0.767 | 0.54786 | 4
26 | 2017-10-26 | 43034.3299 | 0 | 0 | 43034.3299 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 43034.3299 | 140 | 70 | 43034.3299 | 200 | 139.333 | 0.667 | 0.47643 | 4
27 | 2017-10-27 | 43035.3299 | 0 | 0 | 43035.3299 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43035.3299 | 140 | 70 | 43035.3299 | 200 | 139.267 | 0.733 | 0.52357 | 4
28 | 2017-10-28 | 43036.3299 | 0 | 0 | 43036.3299 | 200 | 0.283 | 0.283 | 0.20214 | 43036.3299 | 140 | 70 | 43036.3299 | 200 | 139.2 | 0.8 | 0.57143 | 4
29 | 2017-10-29 | 43037.3306 | 0 | 0 | 43037.3306 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43037.3306 | 140 | 70 | 43037.3306 | 200 | 139.25 | 0.75 | 0.53571 | 4
30 | 2017-10-30 | 43038.3306 | 0 | 0 | 43038.3306 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43038.3306 | 140 | 70 | 43038.3306 | 200 | 139.267 | 0.733 | 0.52357 | 4
31 | 2017-10-31 | 43039.3306 | 0 | 0 | 43039.3306 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.21429 | 43039.3306 | 140 | 70 | 43039.3306 | 200 | 139.267 | 0.733 | 0.52357 | 4
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.