## Formulario GE
ANEXO 1. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE FUNCIONAMIENTO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS (G.E.)
D.S. N° 8/2015 MMA (PDA TEMUCO Y PADRE LAS CASAS)
FECHA DECLARACIÓN |  | 2018-02-27 | [6 empty] | PERIODO DECLARADO |  |  | 2017
1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD FISCALIZABLE
NOMBRE |  | RENDIC HERMANOS S.A | [6 empty] | RUT |  | 81537600-5
DIRECCIÓN |  | AV. CERRO EL PLOMO 5680, PISOS 7 AL 12 | [6 empty] | COMUNA |  | LAS CONDES
2. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE
NOMBRE |  | ALVI TEMUCO [EIND008712-3]
DIRECCIÓN |  | Balmaceda 1583 | [6 empty] | COMUNA |  | TEMUCO
COORDENADAS (WGS84) |  | NORTE: |  | 5709711.95 m S |  |  |  |  | ESTE: | 710516.33 m E
CANTIDAD DE GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LA UNIDAD FISCALIZABLE | [8 empty] | 1
3. LISTADO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
N° | N° REGISTRO SEREMI SALUD DEL G.E.(1) | MARCA DEL MOTOR |  | MODELO DEL MOTOR |  | N° DE SERIE DE FÁBRICA |  |  | AÑO FABRICACIÓN | POTENCIA NOMINAL (kW) |  | POTENCIA NOMINAL (kVA) | REGIMEN DE OPERACIÓN(2) |  | TIPO DE FUENTE(3)
1 | EL009131-7 | Perkins |  | 10006-6tG |  | Sin Datos |  |  | 2006 | 88 |  | 110 | EMERGENCIA |  | NUEVA
4. DATOS DEL HORÓMETRO
N° | MARCA |  |  | MODELO |  |  |  | N° DE SERIE DE FÁBRICA |  |  |  | N° DE DÍGITOS ENTEROS |  | N° DE DÍGITOS DECIMALES
1 | FG WILSON |  |  | POWERWIZARD 1.0 |  |  |  | NO POSEE |  |  |  | 3 |  | 1
ANEXO 1. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE FUNCIONAMIENTO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS (G.E.)
D.S. N° 8/2015 MMA (PDA TEMUCO Y PADRE LAS CASAS)
5. DATOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO
N° | N° DE SERIE DE FÁBRICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO |  | N° DE SERIE DE FABRICA DEL HORÓMETRO) |  | COMBUSTIBLE UTILIZADO |  | DENSIDAD DEL COMBUSTIBLE (Kg/l) |  | CAUDAL GASES DE SALIDA (l/h) | CONSUMO DE COMBUSTIBLE (kg/h)(4) |  | LECTURA INICIO DEL PERIODO (HORAS) | LECTURA TÉRMINO DEL PERIODO (HORAS) |  | TOTAL HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL G.E.
1 | FGWPEP04CE0A11253 |  | NO POSEE |  | DIESEL |  | 0.876 |  | X | 10.512 |  | 97.17 | 109 |  | 11.83
CONSIDERACIONES DEL LENADO DEL FORMULARIO
(1) Se debe completar la información en aquellos casos en que el Grupo Electrógeno (G.E.) cuenta con Número de Registro de la SEREMI de Salud, si no corresponde se debe dejar en blanco ese recuadro. (2) Para el régimen de operación considerar: • Grupo Electrógeno Continuo: Aquellos destinados a funcionar de forma ininterrumpida. Generalmente son utilizados para suministrar energía eléctrica en sectores no conectados a la red. • Grupo Electrógeno de Respaldo: Aquellos que operan en horas de punta de consumo de energía eléctrica. Se utiliza principalmente en horarios de punta en invierno. • Grupo Electrógeno de Emergencia: Aquellos utilizados sólo en casos de interrupción del suministro de la red pública de energía eléctrica. (3) Respecto del tipo de fuente considerar: • Grupo Electrógeno Existente: Aquellos que se encuentran operando al 17 de noviembre de 2015. • Grupo Electrógeno Nuevo: Aquellos que comienza su operación con posterioridad a la entrada en vigencia del plan (17 de noviembre de 2015) (4) Para registrar el consumo de combustible, este se debe especificar en kg/h, considerando la Densidad del combustible (kg/l) y el caudal de gases de salida del grupo electrógeno (l/hr) Otras consideraciones: Se debe indicar la potencia nominal en unidad KW y adicionalmente en unidad de KVA. La lectura del horómetro se debe indicar en horas, con un decimal, y en caso de horómetros que consideren más de un decimal, estos deberán aproximarse a fin de adaptarse al formato de reporte. Nota: De ser necesario declarar más horómetros se deben agregar filas en los puntos 3, 4, 5 del presente formulario, para completar el total registros asociados a los Grupos Electrógenos que se encuentren en la Unidad Fiscalizable.