## TABLAS
RESULTADOS DURANTE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
TABLAS CON RESULTADOS | [9 empty] | TABLAS CON LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
Parámetros Medidos | Unidad | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 |  |  | Límites D.S 90 Tabla 2 | Parámetros | Unidad | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
DBO5 | mgO2/L | 2 | 2.36 | 2 | 18.3 | 2 | 2 |  |  |  | DBO5 | mgO2/L | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 10 | 10 | 21.4 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Aceite y Grasas | mg/L | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | Aceite y Grasas | mg/L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Boro | mg/L | 0.65 | 0.23 | 0.33 | 0.2 | 0.18 | 0.13 |  |  |  | Boro | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Cobre | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.031 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | Cobre | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Fósforo | mg/L | 0.3 | 0.26 | 0.91 | 0.59 | 0.7 | 0.61 |  |  |  | Fósforo | mg/L | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Manganeso | mg/L | 0.937 | 1.04 | 0.936 | 0.85 | 0.814 | 0.811 |  |  |  | Manganeso | mg/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 1 | 1 | 17.9 | 1.38 | 0.2 | 3.48 |  |  |  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Sulfuros | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | Sulfuros | mg/L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Coliforme Fecal 1 | NMP/100 ml | 500 | 170 | 900 | 30 | 500 | 2 |  |  |  | Coliforme Fecal 1 | NMP/100 ml | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Coliforme Fecal 2 | NMP/100 ml | 900 | 300 | 900 | 30 | 500 | 2 |  |  |  | Coliforme Fecal 2 | NMP/100 ml | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Coliforme Fecal 3 | NMP/100 ml | 3000 | 170 | 1600 | 50 | 900 | 2 |  |  |  | Coliforme Fecal 3 | NMP/100 ml | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Remuestreo | NMP/100 ml | 8 | no requerido | 2 | no requerido | no requerido | no requerido
Para poder graficar aquellos parametros cuyos resultados aparecen en los informes como <10, <2 etc, estos son puestos en esta tabla como 10, 2, etc) | [9 empty] | Límites D.S 90 Tabla 2 | Parámetros | Unidad | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
[11 empty] | pH máximo | Unidad | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| Muestra (1 muestra por hora) | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 |  |  |  | pH mínimo | Unidad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
pH (Muestreo Continuo 24 horas) | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.41 | 7.64 | 7.79 | 8.5 | 6 |  | T° | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 2 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 7.39 | 7.61 | 8.08 | 8.5 | 6
| 3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.39 | 7.59 | 7.45 | 8.5 | 6 | Límite RES 640 | Parámetro | Unidad | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
| 4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.35 | 7.57 | 7.4 | 8.5 | 6 |  | Caudal | m3/día | 2212 | 2212 | 2212 | 2212 | 2212 | 2212
| 5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.35 | 7.57 | 7.35 | 8.5 | 6
| 6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.32 | 7.57 | 7.32 | 8.5 | 6
| 7 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.32 | 7.59 | 7.43 | 8.5 | 6
| 8 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.61 | 7.43 | 8.5 | 6
| 9 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.32 | 7.59 | 7.4 | 8.5 | 6
| 10 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.32 | 7.57 | 7.38 | 8.5 | 6
| 11 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.32 | 7.57 | 7.32 | 8.5 | 6
| 12 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.32 | 7.55 | 7.4 | 8.5 | 6
| 13 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.28 | 7.55 | 7.28 | 8.5 | 6
| 14 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.26 | 7.55 | 7.26 | 8.5 | 6
| 15 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.26 | 7.55 | 7.26 | 8.5 | 6
| 16 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.26 | 7.57 | 7.26 | 8.5 | 6
| 17 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.26 | 7.57 | 7.26 | 8.5 | 6
| 18 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.28 | 7.63 | 7.9 | 8.5 | 6
| 19 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.26 | 7.65 | 7.26 | 8.5 | 6
| 20 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.28 | 7.65 | 7.28 | 8.5 | 6
| 21 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.63 | 7.76 | 8.5 | 6
| 22 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.61 | 7.3 | 8.5 | 6
| 23 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.35 | 7.63 | 7.35 | 8.5 | 6
| 24 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.35 | 7.63 | 7.35 | 8.5 | 6
| Remuestreo | no requerido | no requerido | no requerido | no requerido | no requerido | no requerido
| Promedio | 7.6125 | 7.6 | 7.425 | 7.3146 | 7.5937 | 7.4279
| Muestra (1 muestra por hora) | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Tempeartura (Muestreo Continuo 24 horas) | 1 | 35 | 30.2 | 31.7 | 35 | 32.9 | 36.2 | 40
| 2 | 30.4 | 33 | 34.5 | 34.8 | 33.9 | 30.3 | 40
| 3 | 31.8 | 32.9 | 30.5 | 34.7 | 31.1 | 31.7 | 40
| 4 | 32.7 | 31.9 | 31 | 34.6 | 31.3 | 33.8 | 40
| 5 | 32.6 | 33 | 32.9 | 34.5 | 34.7 | 34.5 | 40
| 6 | 30.4 | 33.2 | 33.1 | 34.3 | 32 | 34.3 | 40
| 7 | 32 | 30.1 | 31.8 | 34.1 | 32.8 | 31 | 40
| 8 | 30.6 | 31.2 | 31 | 34 | 34.6 | 32.5 | 40
| 9 | 30.1 | 32.5 | 32.3 | 33.9 | 29.7 | 30.1 | 40
| 10 | 31 | 31.9 | 31.2 | 33.8 | 31.3 | 33.8 | 40
| 11 | 31.6 | 32.5 | 28.7 | 33.7 | 30.7 | 33.7 | 40
| 12 | 30.6 | 32.2 | 28.2 | 33.6 | 31.8 | 32.3 | 40
| 13 | 32.3 | 32.6 | 32.2 | 33.6 | 32.2 | 33.6 | 40
| 14 | 30.8 | 31.8 | 31.9 | 33.6 | 31.2 | 33.6 | 40
| 15 | 30.8 | 29.8 | 32.3 | 33.6 | 34 | 33.6 | 40
| 16 | 31.2 | 31.5 | 30.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40
| 17 | 30.3 | 31.3 | 31.2 | 33.7 | 31.7 | 33.7 | 40
| 18 | 31.2 | 32 | 29.5 | 33.8 | 34.7 | 34.8 | 40
| 19 | 33.2 | 32.9 | 30.8 | 33.9 | 34.8 | 33.9 | 40
| 20 | 32.8 | 33.1 | 31.2 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 40
| 21 | 33.3 | 30.6 | 32.8 | 34.9 | 31.1 | 33.8 | 40
| 22 | 31.9 | 35 | 32.3 | 35.2 | 29.2 | 34.1 | 40
| 23 | 32 | 34.8 | 32.2 | 32 | 34 | 32 | 40
| 24 | 29.9 | 33.4 | 32.8 | 33.5 | 31.8 | 33.5 | 40
| Remuestreo | no requerido | no requerido | no requerido | no requerido | no requerido | no requerido
| Promedio | 31.6042 | 32.225 | 31.5208 | 34.0292 | 32.4667 | 33.2792
Parámetros Medidos | Unidad | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Caudal | m3/día | 1140.8 | 1334.6 | 1200.2 | 1003.3 | 1126.7 | 1048.88

## GRAFICOS M. Compuesta
GRÁFICOS Muestra Compuesta

## GRÁFICOS Coliformes Fecales
GRÁFICOS Coliformes Fecales

## GRÁFICO Caudal
GRÁFICO Caudal diario

## GRÁFICO Sulfuros
GRÁFICO Sulfuros

## GRAFICOS pH
GRÁFICOS pH

## GRÁFICOS Temperatura
GRÁFICOS Temperatura