## Encendido GE y carga comb
Numero de Local (Ceco) |  | 96 - San Fernando I |  | N° de Registro de Grupo Electrógeno |  | EL007642-3 |  | Período de Declaración |  | Año 2017
CARGA DE COMBUSTIBLE
Tipo de Equipo |  | Marca de Grupo Electrogeno / Horno |  |  |  |  | Tipo de Combustible (petroleo o gas) | Fecha de Compra (dd-mm-aa) | Fecha de Carga (dd-mm-aa) | Cantidad (Litros o m3) | Gestión de Compra (N° Solped; Tarjeta)
ENCENDIDO DE GRUPO ELECTRÓGENO
Mes | Tipo Fuente (Nueva o Existente) | Marca de Grupo Electrogeno | Modelo de Grupo Electrogeno | N° de Serie de Grupo Electrogeno | Potencia Nominal (kva) | Marca/ Modelo/ N° Serie de Horómetro | Lectura Inicial Período 2017 | Lectura Final Período 2017 | Horas de Funcionamiento (Período 2017) | Registro Fotografico Inicio Período | Registro Fotografico Término Período
ENE | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 15.9 | 16.9 | 1 | No se dispone de registro fotografico de horómetro | Fotografía tomada en febrero de 2018
FEB | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 16.9 | 17.9 | 1
MAR | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 17.9 | 18.9 | 1
ABR | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 18.9 | 19.9 | 1
MAY | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 19.9 | 20.9 | 1
JUN | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 20.9 | 21.9 | 1
JUL | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 21.9 | 22.9 | 1
AGO | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 22.9 | 23.9 | 1
SEPT | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 23.9 | 24.9 | 1
OCT | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 24.9 | 25.9 | 1
NOV | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 25.9 | 26.9 | 1
DIC | Existente | VOLVO PENTA | HC 1444 D1 | 1043664 | 324 KVA | MICS TELVYS | 26.9 | 27.4 | 0.5
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[5 empty] | 324 KVA |  |  |  | 1
[6 empty] | Total horas funcionamiento-Período 2017 |  |  | 11.5