## Encendido GE y carga comb
Numero de Local (Ceco) |  | 3068 - M10 RANCAGUA III |  | N° de Registro de Grupo Electrógeno |  | EL007641-5 |  | Período de Declaración |  | Año 2017
CARGA DE COMBUSTIBLE
Tipo de Equipo |  | Marca de Grupo Electrogeno / Horno |  |  |  |  | Tipo de Combustible (petroleo o gas) | Fecha de Compra (dd-mm-aa) | Fecha de Carga (dd-mm-aa) | Cantidad (Litros o m3) | Gestión de Compra (N° Solped; Tarjeta)
ENCENDIDO DE GRUPO ELECTRÓGENO
Mes | Tipo Fuente (Nueva o Existente) | Marca de Grupo Electrogeno | Modelo de Grupo Electrogeno | N° de Serie de Grupo Electrogeno | Potencia Nominal (kva) | Marca/ Modelo/ N° Serie de Horómetro | Lectura Inicial Período 2017 | Lectura Final Período 2017 | Horas de Funcionamiento (Período 2017) | Registro Fotografico Inicio Período | Registro Fotografico Término Período
ENE | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 27.9 | 28.06 | 0.16 | No se dispone de registro fotografico de horómetro | Fotografía tomada el mes de febrero de 2018
FEB | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 28.06 | 28.22 | 0.16
MAR | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 28.22 | 28.38 | 0.16
ABR | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 28.38 | 28.84 | 0.46
MAY | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 28.84 | 29.3 | 0.46
JUN | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 29.3 | 29.76 | 0.46
JUL | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 29.76 | 30.22 | 0.46
AGO | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 30.22 | 30.68 | 0.46
SEPT | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 30.68 | 31.14 | 0.46
OCT | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 31.14 | 31.3 | 0.16
NOV | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 31.3 | 31.46 | 0.16
DIC | Existente | CUMMINS | C80 D5 4 | K10TD18166 | 135 | POWER COMMAND / HMI211 | 31.46 | 31.62 | 0.16
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19307312567 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | Total horas funcionamiento-Período 2017 |  |  | 3.72