## INFORME
N° Ingreso: |  | 144/16 | [16 empty] | N° Ingreso : | [10 empty] | 144/16 | [7 empty] | N° Ingreso : |  |  | 144/16
Tipo de muestra: |  | LAGO | [16 empty] | Tipo de muestra: | [10 empty] | LAGO | [7 empty] | Tipo de muestra: |  |  | LAGO
Procedencia de la muestra: |  | LAGO LLANQUIHUE | [16 empty] | Procedencia de la muestra: | [10 empty] | LAGO LLANQUIHUE | [7 empty] | Procedencia de la muestra: |  |  | LAGO LLANQUIHUE
Fecha ingreso muestras: |  | 2016-08-09 | [16 empty] | Fecha ingreso muestras: | [10 empty] | 2016-08-09 | [7 empty] | Fecha ingreso muestras: |  |  | 2016-08-09
Fecha emisión del informe: |  | 2016-09-12 | [16 empty] | Fecha emisión del informe: | [10 empty] | 2016-09-12 | [7 empty] | Fecha emisión del informe: |  |  | 2016-09-12
N° Muestra | NOMBRE ESTACIÓN | Parámetros de Terreno | [16 empty] | Parámetros | N - (NO3-+ NO2-) |  | Nitrato (NO3-) (1) | Nitrito (NO2-) (1) | N - NH3 |  | N-Kjeldahl Total (1) | Nitrogeno Total (1) | CLOROFILA "a" |  | FOSFORO TOTAL |  | P PO4- |  | SILICE (2) |  | DQO
|  | Fecha | Hora | Temp. | Humedad | Presión | velocidad del | Estado del | nubosidad | Profundidad | Transparencia | Profundidad real | Temperatura | Conductividad | pH | O.D | O.D | Turbiedad | Metodología | Salicilato-Na (Rodier) |  | SM 4500-NO3-E | ME-17-2007 | HACH 8038 (3) |  | SM 4500-Norg-B-C/NH3-F | Calculo | SCOR-Unesco (1) |  | SM 4500-P J. |  | SM 4500- P E. |  | SM 4500-SiO2-C |  | HACH 8000 |  | OBSERVACIONES:
|  | muestreo | muestreo | ambiental ºC | relativa % | atmosférica (mbar) | viento (m/seg) | tiempo | (octavos) | maxima (m) | secchi (m) | muestreo (m) | muestra °C | µS/cm a 25°C | a 25°C | mg/L | % sat. | NTU | Límite Detección | 0,010 mg/L |  | 0,003 mg/L | 0,001 mg/L | 0,03 mg/L |  | 0,001 mg/L | 0,010 mg/L | s/L.D. (µg/L) |  | 0,003 mg/L |  | 0,003 mg/L |  | 1,00 mg/L |  | 1,0 mg/L
[9 empty] | ∆ | [9 empty] | N° Muestra | [19 empty] | * | SENSOR DE TURBIDEZ MALO.
7 | Z Max Superficial | 2016-08-08 | 13:39 | 20 | 55.8 | 1019 | 1.1 | Nublado | 6/8 | 300 | 17 | Superficial | 11.67 | 78.9 | 7.86 | 10.19 | 99.8 | * | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.57455 |  | 0.0080412 |  | 0.003583 | < | 1 | < | 1
9 | Z Max 30 m | 2016-08-08 | 13:39 | 20 | 55.8 | 1019 | 1.1 | Nublado | 6/8 | 300 | 17 | 30 | 11.53 | 78.8 | 7.82 | 10.21 | 99.3 | * | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.9562 |  | 0.0062305 |  | 0.003985 | < | 1 | < | 1 |  | (1) | ESPECTROFOTOMETRIA ABSORCIÓN MOLECULAR (Ecuación SCOR-Unesco)
12 | Z Max 100 m | 2016-08-08 | 13:39 | 20 | 55.8 | 1019 | 1.1 | Nublado | 6/8 | 300 | 17 | 100 | 11.52 | 78.9 | 7.93 | 10.16 | 98.8 | * | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.6567 |  | 0.022979 |  | 0.003583 | < | 1 |  | 7.8669 |  | (2) | EXPRESADO COMO SILICIO (Si)
13 | Pto. Octay 2 Superficial | 2016-08-08 | 12:06 | 13.2 | 74.3 | 1020 | 1.3 | Nublado | 6/8 | 126 | 15 | Superficial | 11.55 | 79.2 | 7.98 | 10.26 | 100 | * | 13 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.7337 |  | 0.0075885 |  | 0.003181 | < | 1 | < | 1
15 | Pto. Octay 2 30 m | 2016-08-08 | 12:06 | 13.2 | 74.3 | 1020 | 1.3 | Nublado | 6/8 | 126 | 15 | 30 | 11.5 | 79.1 | 7.86 | 10.67 | 104,,6 | * | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 1.2024 |  | 0.0080412 |  | 0.003583 | < | 1 | < | 1 |  | ∆ | NUBOSIDAD EN OCTAVOS: SOLO CON ESTADO DEL TIEMPO NUBLADO
18 | Pto. Octay 2 100 m | 2016-08-08 | 12:06 | 13.2 | 74.3 | 1020 | 1.3 | Nublado | 6/8 | 126 | 15 | 100 | 11.49 | 78.6 | 7.75 | 10.17 | 98.9 | * | 18 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.7713 |  | 0.0035144 |  | 0.003985 | < | 1 | < | 1
LOS RESULTADOS EMITIDOS EN ESTE INFORME SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMES ENSAYADOS
[39 empty] | SM: | STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 22 EDITION 2012.
[39 empty] | s/L.D.: | SIN LIMITE DE DETECCION
EL MUESTREO Y LOS DATOS DE TERRENO SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
[40 empty] | JEFE (A) LABORATORIO |  | ENCARGADO(A) TECNICO(A)
Fecha Análisis | [18 empty] | Fecha Análisis | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## N-NITRITO+NITRATO (hidden)
| PLANILLA DE CALCULO |  |  | LADGA-5.8-02-07
| DETERMINACIÓN DE NITROGENO |  |  | VERSIÓN: 04
| DE NITRITO Y NITRATO |  |  | FECHA: 02/09/11
N° Ingreso: | #REF! |  | Fecha Inicio:
Responsable: |  |  | Fecha Término:
Técnica: | Absorción Molecular |  | F. Preparación std curva:
Long. onda (nm): | 410
L.Detección(mg/L): | 0.01
Conc. (mg/L) | Absorbancia |  | Pendiente | #DIV/0!
|  |  | Intercepto | #DIV/0!
|  |  | R | #DIV/0!
Muestra | Absorbancia | Alícuota mL | Aforo mL | Concentración mg/L
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
Controles estandares | Absorbancia leida | conc. mg/L | Promedio mg/L | Rango
Est. Control |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Control duplic. |  | #DIV/0!
Promedio teórico mg/L | Carta de promedios |  | Promedio Cumple/No cumple | Rango Cumple/No cumple
1 | Lim.Con Sup Prom. mg/L | 1.05 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Con Inf Prom. mg/L | 0.95 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Prec Sup Prom. mg/L | 1.0333 | Abs (Carta promedio Promedio)
| Lim.Prec Inf Prom. mg/L | 0.96667 | #DIV/0! | DECISIÓN
Rango mg/L Prom sup | Carta de rangos |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.03 | Rango mg/L Cont sup | 0.1 | #DIV/0!
| Rango mg/L Prec sup | 0.076667 | #DIV/0!
| Condiciones Prom cont | #DIV/0! | Condiciones Rango cont | #DIV/0!
#DIV/0! | Condiciones Prom Prec | #DIV/0! | Condiciones Rango Prec | #DIV/0!
Controles estandares | Absorbancia leida | conc. mg/L | Promedio mg/L | Rango
Est. Control |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Control duplic. |  | #DIV/0!
Promedio teórico mg/L | Carta de promedios |  | Promedio Cumple/No cumple | Rango Cumple/No cumple
1 | Lim.Con Sup Prom. mg/L | 1.05 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Con Inf Prom. mg/L | 0.95 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Prec Sup Prom. mg/L | 1.0333 | Abs (Carta promedio Promedio)
| Lim.Prec Inf Prom. mg/L | 0.96667 | #DIV/0! | DECISIÓN
Rango mg/L Prom sup | Carta de rangos |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.03 | Rango mg/L Cont sup | 0.1 | #DIV/0!
| Rango mg/L Prec sup | 0.076667 | #DIV/0!
| Condiciones Prom cont | #DIV/0! | Condiciones Rango cont | #DIV/0!
#DIV/0! | Condiciones Prom Prec | #DIV/0! | Condiciones Rango Prec | #DIV/0!
Control duplicados | N° muestra | Absorbancia | conc. real mg/L | cumple/no cumple
muestra |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
duplicado muestra |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Promedio mg/l | #DIV/0! |  | #DIV/0!
alicuota ml
aforo ml
Promedio mg/l V.ABS | #DIV/0!
conc.real mg/L V.ABS | #DIV/0!
conc.real mg/LV.ABS | #DIV/0!
LQ mg/l Teorico | 0.01
Condicional | #DIV/0!

## N-AMONIACAL (hidden)
| PLANILLA DE CALCULO |  |  | LADGA-5.8-02-07
| DETERMINACIÓN DE NITROGENO |  |  | VERSIÓN: 04
| AMONIACAL |  |  | FECHA: 02/09/11
N° Ingreso: | #REF! |  | Fecha Inicio:
Responsable: |  |  | Fecha Término:
Técnica: | Absorción Molecular |  | F. Preparación std curva:
Long. onda (nm): | 690
L.Detección(mg/L): | 0.03
Conc. (mg/L) | Absorbancia |  | Pendiente | #DIV/0!
|  |  | Intercepto | #DIV/0!
|  |  | R | #DIV/0!
Muestra | Absorbancia | Alícuota mL | Aforo mL | Concentración mg/L
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #DIV/0!
Controles estandares | Absorbancia leida | conc. mg/L | Promedio mg/L | Rango
Est. Control |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Control duplic. |  | #DIV/0!
Promedio teórico mg/L | Carta de promedios |  | Promedio Cumple/No cumple | Rango Cumple/No cumple
0.3 | Lim.Con Sup Prom. mg/L | 0.33 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Con Inf Prom. mg/L | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Prec Sup Prom. mg/L | 0.315 | Abs (Carta promedio Promedio)
| Lim.Prec Inf Prom. mg/L | 0.285 | #DIV/0! | DECISIÓN
Rango mg/L Prom sup | Carta de rangos |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.0012 | Rango mg/L Cont sup | 0.03 | #DIV/0!
| Rango mg/L Prec sup | 0.0225 | #DIV/0!
| Condiciones Prom cont | #DIV/0! | Condiciones Rango cont | #DIV/0!
#DIV/0! | Condiciones Prom Prec | #DIV/0! | Condiciones Rango Prec | #DIV/0!
Controles estandares | Absorbancia leida | conc. mg/L | Promedio mg/L | Rango
Est. Control |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Control duplic. |  | #DIV/0!
Promedio teórico mg/L | Carta de promedios |  | Promedio Cumple/No cumple | Rango Cumple/No cumple
0.3 | Lim.Con Sup Prom. mg/L | 0.33 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Con Inf Prom. mg/L | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Prec Sup Prom. mg/L | 0.315 | Abs (Carta promedio Promedio)
| Lim.Prec Inf Prom. mg/L | 0.285 | #DIV/0! | DECISIÓN
Rango mg/L Prom sup | Carta de rangos |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.0012 | Rango mg/L Cont sup | 0.03 | #DIV/0!
| Rango mg/L Prec sup | 0.0225 | #DIV/0!
| Condiciones Prom cont | #DIV/0! | Condiciones Rango cont | #DIV/0!
#DIV/0! | Condiciones Prom Prec | #DIV/0! | Condiciones Rango Prec | #DIV/0!
Control duplicados | N° muestra | Absorbancia | conc. real mg/L | cumple/no cumple
muestra |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
duplicado muestra |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Promedio mg/l | #DIV/0! |  | #DIV/0!
alicuota ml
aforo ml
Promedio mg/l V.ABS | #DIV/0!
conc.real mg/L V.ABS | #DIV/0!
conc.real mg/LV.ABS | #DIV/0!
LQ mg/l Teorico | 0.01
Condicional | #DIV/0!