## Energizaciones
ACTA TRABAJOS LINEA 6, DPE | [5 empty] | Energizado |  | E
SEMANA 7 |  | 2018-02-12 | 2018-02-18 |  |  | Desenergizado |  | D
ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES NOCTURNAS | [5 empty] | Rev. 0, emitido 08/02/2018
S7, 12 de Febrero al 18 Febrero
Linea | Sección Electrica |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
L6 |  | COCHERA | D | D | D | E | D | D | E
| C10 | CER | D | D | D | E | D | D | E
| D10 | LVA - PAC | D | D | D | E | D | D | E
| D11 | FRA | D | D | D | E | D | D | E
| D12 | BIO | D | D | D | E | D | D | E
| E10 | NUB | D | D | D | E | D | D | E
| E11 | ESN | D | D | D | E | D | D | E
| E12 | NOU | D | D | D | E | D | D | E
| E13 | ISU - LEN | D | D | D | E | D | D | E
HORARIO NOCTURNO |  | de | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 23:45
|  | a | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 4:30 | 3.45 | 3.45 | 4.30

## LUNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 07 2018 Lunes 11de Febrero al Domingo 18 de Febrero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
Belén Castro | OT de PROINTEL | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854 y 855 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con ENERGIA | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz ascensores | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | LEO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | LEO | 20 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | NUO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN e ISU | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Levantamiento de pendientes Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN, ISU | 6 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Cambio Chapa Control de Acceso en nueva reja de acceso principal a estaciones | SOMETEC | José Moreno Elwins Oyarzún Cristián Igor | 56971260640 56949173295 56971260640 |  | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | 6 | Instalación de nueva cerradura eléctrica debido a modificación de accesos principales en estaciones señaladas. Posterior a la instalación y habilitación de la nueva cerradura se debe desmontar la existente.
Sergio Cantín | OO.CC | Diurno | Estación Los Leones | Nivel Puente, bajo andén y boletería | No | No | No | No | No | No | Instalacion de gradas escala N5, Instalacion tuberia sala de bomba e Instalacion de conductores | EI-OSSA | Pedro Cruzat | +56 9 83448819 |  | Los Leones | 7
Sergio Cantín | OO.CC | Nocturno | Estación Los Leones | Nivel boletería, bajo andén y nivel andén Los Leones Sur | No | No | No | No | No | No | Instalacion tuberia sala de bomba, Instalacion de conductores e Instalacion de escala metalica Nivel Anden | EI-OSSA | Juan Olmedo | +56 9 89454202 |  | Los Leones | 5
Edgardo González Lizama | GIAO - División Proyectos de Expansión | 0:15- 3:45 | PK 8+480 | Túnel Interestación entre Ñuble y Estadio Nacional | Si | No | No | No | No | No | Instalación y Desinstlación de Instrumento para Medición de Vibraciones de Trenes (Instrumento se adosa al túnel interestación) | RBA | Iván López | +56 99 300 04 82 |  | Ñuble | 2
Felipe Rodríguez | Energía Eléctrica | NOCTURNO | LINEA 6 | CDC Franklin | NO | NO | NO | NO | NO |  | Mantenimiento Inspección Recintos CDC Franklin N1/N2 | Abengoa | JOSE ESCALONA | 9 7519 4104 |  | Franklin | 4
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | SER TL6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Sistema Detección de Incendio y de Ventilación | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Se desenergizará SER TL6
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | Mantenimiento Menor | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Reparación de letreros defectuosos.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | Lo Valledor | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Montaje de equipos en SER Lo Valledor | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | uso de ascensor.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Tendido de cables para equipos VLD en salsa PDA | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | CDC | FRANKLIN | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de señales con comando | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | CDC FRK | 2
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca | 945775542 |  | NUN | 2

## MARTES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 07 2018 Lunes 11de Febrero al Domingo 18 de Febrero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
Belén Castro | OT de PROINTEL | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854 y 855 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con ENERGIA | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz ascensores | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | LEO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | LEO | 20 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | NUO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN e ISU | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Levantamiento de pendientes Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN, ISU | 6 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Cambio Chapa Control de Acceso en nueva reja de acceso principal a estaciones | SOMETEC | José Moreno Elwins Oyarzún Cristián Igor | 56971260640 56949173295 56971260640 |  | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | 6 | Instalación de nueva cerradura eléctrica debido a modificación de accesos principales en estaciones señaladas. Posterior a la instalación y habilitación de la nueva cerradura se debe desmontar la existente.
Sergio Cantín | OO.CC | Diurno | Estación Los Leones | Nivel Puente, bajo andén y boletería | No | No | No | No | No | No | Instalacion de gradas escala N5, Instalacion tuberia sala de bomba e Instalacion de conductores | EI-OSSA | Pedro Cruzat | +56 9 83448819 |  | Los Leones | 7
Sergio Cantín | OO.CC | Nocturno | Estación Los Leones | Nivel boletería, bajo andén y nivel andén Los Leones Sur | No | No | No | No | No | No | Instalacion tuberia sala de bomba, Instalacion de conductores e Instalacion de escala metalica Nivel Anden | EI-OSSA | Juan Olmedo | +56 9 89454202 |  | Los Leones | 5
Edgardo González Lizama | GIAO - División Proyectos de Expansión | 0:15- 3:45 | PK 8+480 | Túnel Interestación entre Ñuble y Estadio Nacional | Si | No | No | No | No | No | Instalación y Desinstlación de Instrumento para Medición de Vibraciones de Trenes (Instrumento se adosa al túnel interestación) | RBA | Iván López | +56 99 300 04 82 |  | Ñuble | 2
Felipe Rodríguez | Energía Eléctrica | NOCTURNO | LINEA 6 | SEAT Neptuno | NO | NO | NO | NO | NO |  | Mantenimiento Inspección Recintos SEAT NEPTUNO N1 / N2 | Abengoa | JOSE ESCALONA | 9 7519 4104 |  | SEAT Neptuno | 4
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | SER TL6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Sistema Detección de Incendio y de Ventilación | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Se desenergizará SER TL6
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | SER TL6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Sistema Detección de Incendio y de Ventilación | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Se desenergizará SER TL6
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | Mantenimiento Menor | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Reparación de letreros defectuosos.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ISU | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Montaje de equipos en SER ISU | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12 | uso de ascensor.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Tendido de cables para equipos VLD en salsa PDA | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | SEAT | NEPTUNO | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de señales con comando | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | SEAT Neptuno | 2
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | PAC | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca | 945775542 |  | PAC | 2

## MIERCOLES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 07 2018 Lunes 11de Febrero al Domingo 18 de Febrero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Belén Castro | OT de PROINTEL | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854 y 855 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con ENERGIA | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz ascensores | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | LEO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | LEO | 20 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | NUO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN e ISU | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Levantamiento de pendientes Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN, ISU | 6 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Cambio Chapa Control de Acceso en nueva reja de acceso principal a estaciones | SOMETEC | José Moreno Elwins Oyarzún Cristián Igor | 56971260640 56949173295 56971260640 |  | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | 6 | Instalación de nueva cerradura eléctrica debido a modificación de accesos principales en estaciones señaladas. Posterior a la instalación y habilitación de la nueva cerradura se debe desmontar la existente.
Sergio Cantín | OO.CC | Diurno | Estación Los Leones | Nivel Puente, bajo andén y boletería | No | No | No | No | No | No | Instalacion de gradas escala N5, Instalacion tuberia sala de bomba e Instalacion de conductores | EI-OSSA | Pedro Cruzat | +56 9 83448819 |  | Los Leones | 7
Sergio Cantín | OO.CC | Nocturno | Estación Los Leones | Nivel boletería, bajo andén y nivel andén Los Leones Sur | No | No | No | No | No | No | Instalacion tuberia sala de bomba, Instalacion de conductores e Instalacion de escala metalica Nivel Anden | EI-OSSA | Juan Olmedo | +56 9 89454202 |  | Los Leones | 5
Edgardo González Lizama | GIAO - División Proyectos de Expansión | 0:15- 3:45 | PK 8+480 | Túnel Interestación entre Ñuble y Estadio Nacional | Si | No | No | No | No | No | Instalación y Desinstlación de Instrumento para Medición de Vibraciones de Trenes (Instrumento se adosa al túnel interestación) | RBA | Iván López | +56 99 300 04 82 |  | Ñuble | 2
Felipe Rodríguez | Energía Eléctrica | NOCTURNO | LINEA 6 | SEAT LORD COCHRANE | NO | NO | NO | NO | NO |  | Inspección Recintos SEAT LC N1 / N2 | Abengoa | Arturo Zurita | 9 7519 4104 |  | SEAT LORD COCHRANE | 4
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | SER TL6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Sistema Detección de Incendio y de Ventilación | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Se desenergizará SER TL6
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | Mantenimiento Menor | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Reparación de letreros defectuosos.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ISU | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Montaje de equipos en SER ISU | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Tendido de cables para equipos VLD en salsa PDA | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | CDC | FRANKLIN | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de señales con comando | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | CDC FRK | 2
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | BIO BIO | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca | 945775542 |  | BIO BIO | 2

## JUEVES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 07 2018 Lunes 11de Febrero al Domingo 18 de Febrero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
Belén Castro | OT de PROINTEL | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854 y 855 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con ENERGIA | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz ascensores | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | LEO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | LEO | 20 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | NUO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN e ISU | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Levantamiento de pendientes Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN, ISU | 6 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Cambio Chapa Control de Acceso en nueva reja de acceso principal a estaciones | SOMETEC | José Moreno Elwins Oyarzún Cristián Igor | 56971260640 56949173295 56971260640 |  | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | 6 | Instalación de nueva cerradura eléctrica debido a modificación de accesos principales en estaciones señaladas. Posterior a la instalación y habilitación de la nueva cerradura se debe desmontar la existente.
Sergio Cantín | OO.CC | Diurno | Estación Los Leones | Nivel Puente, bajo andén y boletería | No | No | No | No | No | No | Instalacion de gradas escala N5, Instalacion tuberia sala de bomba e Instalacion de conductores | EI-OSSA | Pedro Cruzat | +56 9 83448819 |  | Los Leones | 7
Sergio Cantín | OO.CC | Nocturno | Estación Los Leones | Nivel boletería, bajo andén y nivel andén Los Leones Sur | No | No | No | No | No | No | Instalacion tuberia sala de bomba, Instalacion de conductores e Instalacion de escala metalica Nivel Anden | EI-OSSA | Juan Olmedo | +56 9 89454202 |  | Los Leones | 5
Felipe Rodríguez | Energía Eléctrica | NOCTURNO | LINEA 6 | SAF-1 ESTADIO NACIONAL | NO | NO | NO | NO | NO |  | Mantenimiento Inspección Recintos SAF N1 / N2 | Abengoa | Arturo Zurita | 9 7519 4104 |  | ESTADIO NACIONAL | 4
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | SER TL6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Sistema Detección de Incendio y de Ventilación | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Se desenergizará SER TL6
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | Mantenimiento Menor | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Reparación de letreros defectuosos.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ISU | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Montaje de equipos en SER ISU | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Tendido de cables para equipos VLD en salsa PDA | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | Cabina Traccion | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de señales con comando | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | TL6 | 2
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | LOS LEONES | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca | 945775542 |  | LOS LEONES | 2
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | Enlace TL6 | Enlace TL6 | SI | NO | SI | SI | N/A | SI | Conexiones Puente de Diodos y cabina de Socorro TL6 | ABENGOA | Darwin Peña | 9 57851745 |  | TL6 | 8
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | Enlace TL6 | Enlace TL6 | SI | NO | SI | SI | N/A | NO | Puesta en Servicio Puente de Diodos y cabina de Socorro TL6 | ABENGOA | Jorge Sepúlveda | 9 756 36 336 |  | TL6 | 5 | Para pruebas se necesitará disponibilidad de tren, el cual tendrá que ahcer recorrido indicado por sistema Eléctrico.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Nocturno 00:15 - 03:45 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 y Talleres L6 TCR | SI | NO | SI | SI | SI | NO | Vía Principal: SK04-04 -TC04: Verify ATS-COMS Interface SK04-04 -TC05: Verify ATS-MMS Interface Talleres: Pruebas SAT_Z4 SA01-12S TC01: Verify transference of trains between mainline and depot. SC05-12S TC01: Verify Automatic Pre-revenue Tests SD01-05S-TC01: Verify Destination Indicator functionality | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa Talleres | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER. Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). 1 conductor disponible para pruebas (En Talleres). Despeje de Vía de Transferencia (V2) - Máquina de Lavado y Vía de Pruebas. Acceso a Cocheras SER TCR y PMT TCR.

## VIERNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 07 2018 Lunes 11de Febrero al Domingo 18 de Febrero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
Belén Castro | OT de PROINTEL | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854 y 855 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con ENERGIA | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz ascensores | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | LEO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | LEO | 20 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | NUO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN e ISU | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Levantamiento de pendientes Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira | 56971260640 56978093312 |  | CER, LVA, PAC, FRA, BIO, NUB, ESN, ISU | 6 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Cambio Chapa Control de Acceso en nueva reja de acceso principal a estaciones | SOMETEC | José Moreno Elwins Oyarzún Cristián Igor | 56971260640 56949173295 56971260640 |  | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | 6 | Instalación de nueva cerradura eléctrica debido a modificación de accesos principales en estaciones señaladas. Posterior a la instalación y habilitación de la nueva cerradura se debe desmontar la existente.
Sergio Cantín | OO.CC | Diurno | Estación Los Leones | Nivel Puente, bajo andén y boletería | No | No | No | No | No | No | Instalacion de gradas escala N5, Instalacion tuberia sala de bomba e Instalacion de conductores | EI-OSSA | Pedro Cruzat | +56 9 83448819 |  | Los Leones | 7
Sergio Cantín | OO.CC | Nocturno | Estación Los Leones | Nivel boletería, bajo andén y nivel andén Los Leones Sur | No | No | No | No | No | No | Instalacion tuberia sala de bomba, Instalacion de conductores e Instalacion de escala metalica Nivel Anden | EI-OSSA | Juan Olmedo | +56 9 89454202 |  | Los Leones | 5
Felipe Rodríguez | Energía Eléctrica | NOCTURNO | LINEA 6 | SAF-1 ESTADIO NACIONAL | NO | NO | NO | NO | NO |  | Mantenimiento Inspección Recintos SF N2 | Abengoa | Arturo Zurita | 9 7519 4104 |  | ESTADIO NACIONAL | 4
Felipe Rodríguez | Energía Eléctrica | NOCTURNO | LINEA 6 | ESTACIÓN LOS LEONES | NO | NO | NO | NO | NO |  | Inspección y aseo SAF, SF | Abengoa | Hernan Leiba B. | 9 7519 4104 |  | LOS LEONES | 6
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | SER TL6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Sistema Detección de Incendio y de Ventilación | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Se desenergizará SER TL6
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | Mantenimiento Menor | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Reparación de letreros defectuosos.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ISU | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Montaje de equipos en SER ISU | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Tendido de cables para equipos VLD en salsa PDA | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | Cabina Traccion | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de señales con comando | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | TL6 | 2
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | LO VALLEDOR | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca | 945775542 |  | LVA | 2

## SABADO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 07 2018 Lunes 11de Febrero al Domingo 18 de Febrero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
Belén Castro | OT de PROINTEL | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854 y 855 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | TL6 | Cabina Socorro de Talleres y vía de enlace a L6 | SI | NO | SI | SI | N/A | NO | Conexionado cables de tracción en seccionamiento socorro de catenaria vía de enlace a L6 y prueba paso de tren | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  | TALLER CERR | 12 | Tren disponible en cola de maniobras Cerrillos para partir a la vía de enlace de talleres y realizar pruebas en ese sector

## DOMINGO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 07 2018 Lunes 11de Febrero al Domingo 18 de Febrero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Felipe Rodríguez | Energía Eléctrica | DIURNO | LINEA 6 | SAF- 2 ESTADIO NACIONAL | NO | NO | NO | NO | NO |  | Mantenimiento Inspección Recintos SF N1 / N2 | Abengoa | Jose Escalona | 9 7519 4104 |  | ESTADIO NACIONAL | 4

## DATOS (hidden)
AREAS | VIAS | LINEA | LINEA | ESTACION | HORARIO | TRAMO
ALIMENTACIÓN ELECTRICA | SI | LINEA1 | L1 | SP | DIURNO | A
ASEO TRENES | NO | LINEA2 |  | NP | NOCTURNO | A
ASEO Y MTTO MENOR VIAS |  | LINEA4 |  | PJ |  | A
ASEOS Y SERVICIOS EN ESTACIONES |  | LINEA4A |  | LR |  | A
CAPACITACION |  | LINEA5 |  | EC |  | A
COMANDO CENTRALIZADO |  | TLO |  | AH |  | A
COMUNICACIONES Y SISTEMAS |  | TSE |  | US |  | A
CONTROL DE VECTORES SANITARIOS |  | TPA |  | EL |  | A
ELECTROMECANICA Y ALUMBRADO |  | TNP |  | LA |  | A
GCIA. CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD |  | SEAT |  | RP |  | A
GCIA. INGENIERIA Y G. DE PROYECTOS |  | COI |  | LH |  | A
GCIA. OPERACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | LM |  | A
GIPRO/DPE |  |  |  | CH |  | B
MANTENIMIENTO MENOR TRENES |  |  |  | SL |  | B
MTTO VIAS CONTRATISTA |  |  |  | UC |  | B
MTTO VIAS METRO |  |  |  | BA |  | B
OBRAS Y MANTENCION |  |  |  | SA |  | B
PEAJE AUTOMATICO |  |  |  | MM |  | B
PREV. DE RIESGOS |  |  |  | PV |  | B
PROY. ASCENSORES |  |  |  | LE |  | B
PROY. CBTC |  |  |  | TB |  | B
PROY. OBRAS CIVILES |  |  |  | GO |  | B
PROY. OTROS PROYECTOS |  |  |  | AL |  | B
PROY. P63 LINEA 3 |  |  |  | EM |  | B
PROY. P63 LINEA 6 |  |  |  | MQ |  | B
PROY. SCADA ENERGIA |  |  |  | HM |  | B
PROY. TETRA |  |  |  | LD |  | B
SEÑALIZACION - P.A. SUELO |  |  | L2 | AV |  | B
SIST. CBTC-MANTENCION |  |  |  | ZA |  | B
|  |  |  | DO |  | B
|  |  |  | EI |  | B
|  |  |  | CE |  | B
|  |  |  | CB |  | B
|  |  |  | PT |  | B
|  |  |  | CA |  | B
|  |  |  | AN |  | B
|  |  |  | HE |  | B
|  |  |  | TO |  | A
|  |  |  | PQ |  | A
|  |  |  | RO |  | A
|  |  |  | FR |  | A
|  |  |  | LL |  | A
|  |  |  | SM |  | A
|  |  |  | LV |  | A
|  |  |  | DE |  | A
|  |  |  | CN |  | A
|  |  |  | LO |  | A
|  |  |  | EP |  | A
|  |  |  | LC |  | A
|  |  | L4 | PPA |  | B
|  |  |  | LME |  | B
|  |  |  | PIN |  | B
|  |  |  | HSR |  | B
|  |  |  | ECO |  | B
|  |  |  | LQU |  | B
|  |  |  | SJE |  | B
|  |  |  | TRI |  | B
|  |  |  | RMA |  | B
|  |  |  | VVA |  | B
|  |  |  | VMA |  | B
|  |  |  | MAC |  | A
|  |  |  | LTO |  | A
|  |  |  | RQU |  | A
|  |  |  | LPR |  | A
|  |  |  | RGR |  | A
|  |  |  | LOR |  | A
|  |  |  | PEG |  | A
|  |  |  | SBO |  | A
|  |  |  | PDG |  | A
|  |  |  | BIL |  | A
|  |  |  | COL |  | A
|  |  |  | TOB |  | A
|  |  | L4A | VIM |  | B
|  |  |  | SJU |  | B
|  |  |  | LGR |  | B
|  |  |  | SRO |  | B
|  |  |  | SRA |  | B
|  |  |  | LCI |  | B
|  |  | L5 | VV |  | A
|  |  |  | LF |  | A
|  |  |  | MA |  | A
|  |  |  | PE |  | A
|  |  |  | SJ |  | A
|  |  |  | AG |  | A
|  |  |  | CV |  | A
|  |  |  | RA |  | A
|  |  |  | ÑU |  | A
|  |  |  | IR |  | A
|  |  |  | SI |  | A
|  |  |  | PB |  | A
|  |  |  | BQ |  | A
|  |  |  | BE |  | A
|  |  |  | PZ |  | A
|  |  |  | NA |  | A
|  |  |  | RC |  | A
|  |  |  | QN |  | A
|  |  |  | GL |  | B
|  |  |  | BL |  | B
|  |  |  | PR |  | B
|  |  |  | SO |  | B
|  |  |  | PU |  | B
|  |  |  | BR |  | B
|  |  |  | LS |  | B
|  |  |  | LP |  | B
|  |  |  | MT |  | B
|  |  |  | DS |  | B
|  |  |  | SB |  | B
|  |  |  | PM |  | B

## Hoja2 (hidden)
Programas Agregados
1 | Vectores | Patricia Santander
2 | CBTC | Juan Rojas
3 | VIAS | Patricio Vernal
4 | Transporte vertical | Ismael Galvez
5 | Comunicaciones Y Sistemas | Fancisco Lemus
6 | Sistemas Electricos | Felipe Rodriguez
7 | ASEO | Alejandro Torres
8 | Ventilacion Tunel
9 | Proyectos