## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93124000-5 | CIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA AVICOLA CODIPRA S A | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Región Metropolitana | Maipo | San Bernardo | San Bernardo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 340457 | 6276782 | CANAL DE RIEGO SANTA ANA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2186 | 2006-07-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 88.9 | m3/d | 2017-01-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 148.62 | m3/d | 2017-01-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 216.33 | m3/d | 2017-01-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 237.72 | m3/d | 2017-01-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 292.86 | m3/d | 2017-01-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 313.35 | m3/d | 2017-01-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 393.22 | m3/d | 2017-01-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 438.89 | m3/d | 2017-01-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 64.97 | m3/d | 2017-02-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 126.5 | m3/d | 2017-02-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 141.69 | m3/d | 2017-02-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 142.49 | m3/d | 2017-02-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 164.4 | m3/d | 2017-02-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 169.83 | m3/d | 2017-02-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 172.9 | m3/d | 2017-02-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 198.36 | m3/d | 2017-02-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 214.52 | m3/d | 2017-03-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 226.5 | m3/d | 2017-03-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 242.49 | m3/d | 2017-03-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 260.46 | m3/d | 2017-03-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 264.4 | m3/d | 2017-03-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 264.97 | m3/d | 2017-03-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 272.9 | m3/d | 2017-03-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 298.36 | m3/d | 2017-03-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 142.09 | m3/d | 2017-04-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 165.95 | m3/d | 2017-04-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 168.58 | m3/d | 2017-04-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 173.4 | m3/d | 2017-04-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 199.08 | m3/d | 2017-04-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 222.46 | m3/d | 2017-04-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 257.29 | m3/d | 2017-04-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 268.28 | m3/d | 2017-04-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 271.97 | m3/d | 2017-04-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 114.71 | m3/d | 2017-05-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 128.05 | m3/d | 2017-05-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 142.16 | m3/d | 2017-05-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 145.11 | m3/d | 2017-05-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 162.71 | m3/d | 2017-05-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 174.36 | m3/d | 2017-05-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 178.54 | m3/d | 2017-05-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 270.24 | m3/d | 2017-05-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 339.9 | m3/d | 2017-05-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 1.98 | m3/d | 2017-06-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 116.62 | m3/d | 2017-06-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 158.26 | m3/d | 2017-06-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 177.07 | m3/d | 2017-06-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 306.91 | m3/d | 2017-06-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 339.55 | m3/d | 2017-06-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 106.57 | m3/d | 2017-07-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 112.52 | m3/d | 2017-07-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 115.19 | m3/d | 2017-07-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 126.95 | m3/d | 2017-07-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 166.9 | m3/d | 2017-07-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 168.1 | m3/d | 2017-07-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 171.3 | m3/d | 2017-07-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 179.54 | m3/d | 2017-07-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 185.74 | m3/d | 2017-07-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 6.36 | m3/d | 2017-08-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 12.79 | m3/d | 2017-08-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 108.06 | m3/d | 2017-08-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 126.68 | m3/d | 2017-08-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 182.53 | m3/d | 2017-08-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 182.66 | m3/d | 2017-08-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 187.47 | m3/d | 2017-08-01
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | 500 | 189 | m3/d | 2017-08-01

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 41 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.37 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.91 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 88.9 | 2017-01-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 148.62 | 2017-01-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 216.33 | 2017-01-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 237.72 | 2017-01-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 292.86 | 2017-01-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 313.35 | 2017-01-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 393.22 | 2017-01-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 438.89 | 2017-01-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 20 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 64 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Fósforo | mg/L | 10 | 9.84 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 54 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 64.97 | 2017-02-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 126.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 141.69 | 2017-02-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 142.49 | 2017-02-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 164.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 169.83 | 2017-02-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 172.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 198.36 | 2017-02-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 60 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 920 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.55 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 20.25 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 214.52 | 2017-03-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 226.5 | 2017-03-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 242.49 | 2017-03-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 260.46 | 2017-03-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 264.4 | 2017-03-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 264.97 | 2017-03-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 272.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 298.36 | 2017-03-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.53 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.58 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 142.09 | 2017-04-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 165.95 | 2017-04-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 168.58 | 2017-04-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 173.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 199.08 | 2017-04-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 222.46 | 2017-04-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 257.29 | 2017-04-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 268.28 | 2017-04-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 271.97 | 2017-04-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 83 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.12 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.91 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 114.71 | 2017-05-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 128.05 | 2017-05-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 142.16 | 2017-05-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 145.11 | 2017-05-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 162.71 | 2017-05-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 174.36 | 2017-05-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 178.54 | 2017-05-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 270.24 | 2017-05-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 339.9 | 2017-05-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 11 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 28 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.64 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.25 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 1.98 | 2017-06-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 116.62 | 2017-06-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 158.26 | 2017-06-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 177.07 | 2017-06-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 306.91 | 2017-06-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 339.55 | 2017-06-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 33 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 64 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 110 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 106.57 | 2017-07-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 112.52 | 2017-07-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 115.19 | 2017-07-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 126.95 | 2017-07-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 166.9 | 2017-07-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 168.1 | 2017-07-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 171.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 179.54 | 2017-07-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 185.74 | 2017-07-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 20 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.27 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.15 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 6.36 | 2017-08-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 12.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 108.06 | 2017-08-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 126.68 | 2017-08-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 182.53 | 2017-08-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 182.66 | 2017-08-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 187.47 | 2017-08-01 | Autocontrol
93124000-5 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA CODIPRA S.A. | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO SANTA ANA | Caudal | m3/dia | 500 | 189 | 2017-08-01 | Autocontrol