## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96633780-K | MARINE HARVEST CHILE S A | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 4 RIO COPIHUE | X Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, X Región de los Lagos | Datum | 19 | 693776 | 5430400 | RIO COPIHUE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 53 | 2011-01-10 | Si
96633780-K | MARINE HARVEST CHILE S A | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 3 RIO COPIHUE | X Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, X Región de los Lagos | Datum | 19 | 693776 | 5430400 | RIO COPIHUE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 53 | 2011-01-10 | Si
96633780-K | MARINE HARVEST CHILE S A | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 2 RIO COPIHUE | X Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, X Región de los Lagos | Datum | 19 | 693776 | 5430400 | RIO COPIHUE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 53 | 2011-01-10 | Si
96633780-K | MARINE HARVEST CHILE S A | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | X Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, X Región de los Lagos | Datum | 19 | 693776 | 5430400 | RIO COPIHUE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 53 | 2011-01-10 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 4 RIO COPIHUE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 3 RIO COPIHUE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 RIO COPIHUE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 RIO COPIHUE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 6349 | m3/d | 2017-01-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 3899 | m3/d | 2017-02-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 3635 | m3/d | 2017-03-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 3194 | m3/d | 2017-04-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 3604 | m3/d | 2017-05-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 4144 | m3/d | 2017-05-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 3496 | m3/d | 2017-06-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 8852 | m3/d | 2017-07-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 3378 | m3/d | 2017-08-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 3888 | m3/d | 2017-08-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 441 | m3/d | 2017-09-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 41 | m3/d | 2017-10-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 62 | m3/d | 2017-11-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 1871 | m3/d | 2017-11-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 7875 | m3/d | 2017-11-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 2871 | m3/d | 2017-12-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 2871.07 | m3/d | 2017-12-01
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | 15047 | 4060.8 | m3/d | 2017-12-01

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.21 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 11.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 5745 | 2017-01-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 3899 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 11.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 13.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 3635 | 2017-03-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 7.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 11.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 3194 | 2017-04-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.41 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 3604 | 2017-05-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 4144 | 2017-05-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.12 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 7.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 3496 | 2017-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aluminio | mg/L | 1 | 0.032 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Cianuro | mg/L | 0.5 | 0.018 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Cobre Total | mg/L | 0.1 | 0.011 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Cromo Total | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.014 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fluoruro | mg/L | 1 | 0.053 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 2 | 0.051 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Manganeso | mg/L | 0.5 | 0.033 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0.0003 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Molibdeno | mg/L | 0.07 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Níquel | mg/L | 0.5 | 0.018 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.012 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sulfato | mg/L | 1000 | 3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Zinc | mg/L | 5 | 0.007 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 8852 | 2017-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.36 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 7.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 3378 | 2017-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 3888 | 2017-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.18 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.23 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 3.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 441 | 2017-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 1671 | 2017-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.09 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 9.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 41 | 2017-10-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 62 | 2017-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 7875 | 2017-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 9.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Temperatura | °C | 30 | 9.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 2871 | 2017-12-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 1 RIO COPIHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 4060.8 | 2017-12-01 | Autocontrol