## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | VII Región del Maule | Linares | San Javier | San Javier, VII Región del Maule | Datum | 19 | 252460 | 6055547 | CANAL EL OLIVAR | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1263 | 2007-05-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | bar: 2 to 7
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | bar: 2 to 7

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 36 | m3/d | 2017-01-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 100 | m3/d | 2017-02-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 128 | m3/d | 2017-03-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 280 | m3/d | 2017-04-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 100 | m3/d | 2017-05-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 120 | m3/d | 2017-06-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 100 | m3/d | 2017-07-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 100 | m3/d | 2017-08-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 80 | m3/d | 2017-09-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 100 | m3/d | 2017-09-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 80 | m3/d | 2017-10-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 80 | m3/d | 2017-11-01
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | 250 | 80 | m3/d | 2017-12-01

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 3.47 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 36 | 2017-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 3.43 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 100 | 2017-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 7.04 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.41 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.44 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 128 | 2017-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 7.78 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 280 | 2017-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 7.81 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.39 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 100 | 2017-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 6.26 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 120 | 2017-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 2.18 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.04 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 100 | 2017-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 35 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 4.85 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.02 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.44 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 100 | 2017-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.4 | 2017-09-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 41.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 19,7 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 7.211 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 100 | 2017-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.61 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 4.17 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2017-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2017-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 39.3 | 2017-12-01 | Remuestreo | 12,3 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 112.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 220,9 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Fósforo | mg/L | 10 | 5.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.45 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES BODEGA SAN JAVIER | PUNTO 1 CANAL EL OLIVAR | Caudal | m3/dia | 250 | 80 | 2017-12-01 | Autocontrol