## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 353106 | 6276879 | RIO MAIPO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2159 | 2006-06-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras
2017-01-01 | SI | SI | bar: 2 to 7
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | bar: 2 to 7
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 416 | m3/d | 2017-01-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 498 | m3/d | 2017-01-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 395 | m3/d | 2017-02-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 471 | m3/d | 2017-03-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 581 | m3/d | 2017-04-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 665 | m3/d | 2017-05-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 412 | m3/d | 2017-06-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 755 | m3/d | 2017-07-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 635 | m3/d | 2017-08-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 592 | m3/d | 2017-09-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 707 | m3/d | 2017-09-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 634 | m3/d | 2017-10-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 580 | m3/d | 2017-11-01
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 655 | m3/d | 2017-12-01

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-01-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 36.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 5,4 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.21 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 416 | 2017-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 395 | 2017-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.18 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 4.33 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 76 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 471 | 2017-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.74 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 581 | 2017-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.65 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 665 | 2017-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.54 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 412 | 2017-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 755 | 2017-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 34.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 635 | 2017-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.1 | 2017-09-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 47.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 36,9 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.204 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 592 | 2017-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.03 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 634 | 2017-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 33.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 580 | 2017-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.04 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 655 | 2017-12-01 | Autocontrol