## Reporte
Punto | Norma | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 302.17 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 314.53 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 254.38 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 310.49 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 311.22 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 313.34 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 303.82 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 258.1 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 333.02 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 388.13 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 336.18 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 428.06 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 358.91 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 395.61 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 410.32 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 437.04 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 528 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 628.03 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 657.66 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 663.25 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 638.73 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1139.41 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1099.74 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 546.79 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1257.85 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1276.73 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1191.71 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1418.91 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1200.41 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 397.39 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 412.23 | 2018-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 153.07 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 361.22 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 245.43 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 242.52 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 236.54 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 174.08 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 237.11 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 222.84 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 249.27 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 229.54 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 204.35 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 154.66 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 166.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 134.03 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 235.89 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 244.16 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 319.92 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 184.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 191.81 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 88.78 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 108.44 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 141.66 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 297 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 323.46 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 317.15 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 351.18 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 356.8 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 360.89 | 2018-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 831.67 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 797.37 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 919.23 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 884.84 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 907.14 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 804.92 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 924.38 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 910.44 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1277.14 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1235.09 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1274.39 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1412.43 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1294.88 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1310.29 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1423.42 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1319.12 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 272.23 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 516.47 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 503.95 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 483.78 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 310.59 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 501.85 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 614.81 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 388.27 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 411.21 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 224.17 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 384.52 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 418.82 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 282.09 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 291.16 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1218.1 | 2018-03-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 883.04 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 653.77 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 617.78 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1012.64 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 902.01 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 952.21 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 803.91 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 808.07 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 904.35 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1068.75 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1112.3 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1051.2 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1061.22 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 762.16 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 749.1 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 956.51 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 966.04 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 802.51 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1167.4 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1201.49 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1203.29 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1225.23 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1183.81 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1168.51 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1091.62 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1390.26 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1296.32 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1193.46 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1289.51 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1272.75 | 2018-04-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1094.45 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1112.36 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1103.76 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1133.21 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1014.05 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1007.13 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 961.26 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 994.93 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1110.34 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1120.89 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 635.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 669.64 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 688.31 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 699.11 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1020.48 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 967.31 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1044.96 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 980.97 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 978 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1004.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 961.12 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 881.74 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 761.31 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 961.16 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 949.25 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 983.33 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 965.62 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1051.29 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1196.42 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1190.02 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1238.4 | 2018-05-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1483.63 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1565.76 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 714 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1613.42 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1133.95 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1068.27 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 965.41 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 901.09 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1032.48 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 790.26 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 716.39 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1239.92 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1321.13 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1294.61 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1310.22 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1447.68 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1196.82 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1244.82 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1209.87 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1253.1 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1316.45 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1194.61 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1137.9 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1197.43 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1056.61 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1150.67 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1172.74 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1195.45 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1099.28 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1109.04 | 2018-06-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1078.52 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1118.68 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1162.26 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1159.47 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1571.76 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1577.57 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1618.73 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1558.08 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1579.01 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1600.68 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1647.77 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1658.91 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1622.99 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1677 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1743.38 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1653.37 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1685.78 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1624.51 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1683.5 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1430.73 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1275.71 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1560.45 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1587.54 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1517.15 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1580.31 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1530.48 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1507.89 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 984.73 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1471.26 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1554.66 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1606.63 | 2018-07-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1062.81 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1227.38 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1122.16 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 758.3 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1165.65 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1148.28 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1341.67 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1340.89 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1381.93 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1112.04 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1196.13 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1254.32 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1235.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1193.49 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1221.99 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1210.58 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1157.55 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1027.57 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 982.09 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 995.01 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1011.85 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 965.16 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 470.38 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 993.09 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1101.41 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1264.42 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1215.34 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1284.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1241.57 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1308.81 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1258.55 | 2018-08-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1174.54 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1195.78 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1269.34 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1129.74 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1011.99 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1188.2 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1175.98 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1239.71 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 879.54 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1498.91 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 980.27 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1271.19 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1054.02 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1001.41 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1054.57 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 973 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1073.28 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 993.89 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 938.85 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 725.77 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 713.17 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 980.27 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 929.19 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 907.09 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 981.33 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 987.34 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 995.18 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 956.26 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 946.57 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 930.41 | 2018-09-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 985.63 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 894.27 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 915.55 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1040.28 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1068.1 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1044.59 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1113.22 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1219.74 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1170.49 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1177.97 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1207.05 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1282.58 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1261.67 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1239.13 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 657.93 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1162.66 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 698.56 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 751.53 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 721.87 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 730.25 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1098.44 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1220.87 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1106.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1091.08 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1137.79 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1184.58 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1345.57 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1216.14 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1196.55 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1179.62 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1161.31 | 2018-10-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1348.46 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1243.51 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1173.41 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1240.39 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1167.29 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1241.73 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1194.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1198.25 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1180.08 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 791.59 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 860.11 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 889.86 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1219.65 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1170.97 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1175.89 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1199.88 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1196.07 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1200.29 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1168.36 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1171.02 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1186.32 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1122.82 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1120.3 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 947.75 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 808.51 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 935.05 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1307.12 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 934.19 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1091.39 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 998.54 | 2018-11-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1155.65 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 1112.55 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 969.1 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 915.22 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 600.01 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 811.96 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 744.56 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 674.99 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 686.48 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 551.92 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 562.77 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 554.47 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 688.86 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 520.61 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 501.5 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 419.21 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 547.47 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 459.38 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 473.08 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 396.6 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 511.94 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 407.76 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 432.53 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 400.78 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 412.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 370.42 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 350.46 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 320.22 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 481.02 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 366.45 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 320.69 | 2018-12-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 375.85 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 358.9 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 325.24 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 230 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 241.5 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 237.76 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 298.17 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 233.31 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 251.11 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 223.28 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 161.83 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 134.56 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 147.58 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 189.7 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 167.35 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 188.88 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 99.8 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 136.39 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 99.53 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 87.44 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 61 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 113.02 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 165.35 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 123.01 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 113.82 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 121.63 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 103.08 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 79.71 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 90.41 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 99.81 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 127.7 | 2019-01-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 126.9 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 134.14 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 119.7 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 126.76 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 118.55 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 132.7 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 128.47 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 105.31 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 108.25 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 92.55 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 129.01 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 113.72 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 95.16 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 147.38 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 132.7 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 135.14 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 106.56 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 125.42 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 104.8 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 123.88 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 111.09 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 111.92 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 140.72 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 101.25 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 130.86 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 93.35 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 114.88 | 2019-02-01 | Autocontrol
PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | Caudal | m3/h | 9999999 | 139.86 | 2019-02-01 | Autocontrol

## Caudal
Rut | planta | punto | Norma | Muestra | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Periodo
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 59358 | 9999999 | 35973.76 | m3/dia | 2018-09-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 59355 | 9999999 | 35973.76 | m3/dia | 2018-09-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 61500 | 9999999 | 35973.5 | m3/dia | 2018-10-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 61498 | 9999999 | 35973.5 | m3/dia | 2018-10-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 50553 | 9999999 | 33898.26 | m3/dia | 2018-03-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 50550 | 9999999 | 33898.26 | m3/dia | 2018-03-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 51911 | 9999999 | 33366.3 | m3/dia | 2018-04-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 51909 | 9999999 | 33366.3 | m3/dia | 2018-04-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 57107 | 9999999 | 30617.14 | m3/dia | 2018-07-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 57104 | 9999999 | 30617.14 | m3/dia | 2018-07-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 55204 | 9999999 | 29875.56 | m3/dia | 2018-06-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 55201 | 9999999 | 29875.56 | m3/dia | 2018-06-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 48748 | 9999999 | 28810.08 | m3/dia | 2018-02-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 48746 | 9999999 | 28810.08 | m3/dia | 2018-02-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 47994 | 9999999 | 28809.91 | m3/dia | 2018-01-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 47991 | 9999999 | 28809.91 | m3/dia | 2018-01-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 62878 | 9999999 | 28321.83 | m3/dia | 2018-11-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 62874 | 9999999 | 28321.83 | m3/dia | 2018-11-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 47995 | 9999999 | 27345.77 | m3/dia | 2018-01-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 47992 | 9999999 | 27345.77 | m3/dia | 2018-01-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 48749 | 9999999 | 27345.6 | m3/dia | 2018-02-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 48747 | 9999999 | 27345.6 | m3/dia | 2018-02-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 53626 | 9999999 | 26901.42 | m3/dia | 2018-05-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 53624 | 9999999 | 26901.42 | m3/dia | 2018-05-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 57105 | 9999999 | 23633.51 | m3/dia | 2018-07-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 57102 | 9999999 | 23633.51 | m3/dia | 2018-07-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 51910 | 9999999 | 22956.22 | m3/dia | 2018-04-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 51908 | 9999999 | 22956.22 | m3/dia | 2018-04-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 62875 | 9999999 | 22754.92 | m3/dia | 2018-11-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 62871 | 9999999 | 22745.92 | m3/dia | 2018-11-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 59356 | 9999999 | 22535.34 | m3/dia | 2018-09-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 59353 | 9999999 | 22532.34 | m3/dia | 2018-09-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 61499 | 9999999 | 22532.26 | m3/dia | 2018-10-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 61496 | 9999999 | 22532.26 | m3/dia | 2018-10-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 50555 | 9999999 | 21771.33 | m3/dia | 2018-03-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 50551 | 9999999 | 21771.33 | m3/dia | 2018-03-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 64464 | 9999999 | 19487.09 | m3/dia | 2018-12-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 64461 | 9999999 | 19487.09 | m3/dia | 2018-12-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 55205 | 9999999 | 18996.18 | m3/dia | 2018-06-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 55202 | 9999999 | 18996.18 | m3/dia | 2018-06-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 58266 | 9999999 | 18199.3 | m3/dia | 2018-08-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 58263 | 9999999 | 18199.3 | m3/dia | 2018-08-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 53625 | 9999999 | 16778.62 | m3/dia | 2018-05-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 53622 | 9999999 | 16778.62 | m3/dia | 2018-05-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 64465 | 9999999 | 13307.24 | m3/dia | 2018-12-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 64463 | 9999999 | 13307.24 | m3/dia | 2018-12-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 58261 | 9999999 | 11289.02 | m3/dia | 2018-08-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 58259 | 9999999 | 11289.02 | m3/dia | 2018-08-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 65981 | 9999999 | 7805.72 | m3/dia | 2019-01-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 65977 | 9999999 | 7805.72 | m3/dia | 2019-01-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 65982 | 9999999 | 4016.48 | m3/dia | 2019-01-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 65979 | 9999999 | 4016.48 | m3/dia | 2019-01-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 66534 | 9999999 | 3045.6 | m3/dia | 2019-02-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 66532 | 9999999 | 3045.6 | m3/dia | 2019-02-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 66535 | 9999999 | 2283.9 | m3/dia | 2019-02-01
78928780-5 | PISCICULTURA CHESQUE ALTO | PUNTO 1 ESTERO NALCAHUE | DS 90 | 66533 | 9999999 | 2283.9 | m3/dia | 2019-02-01