## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96636520-K | GASMAR S A | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Región de Valparaíso | Valparaiso | Quintero | Quintero, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 266510 | 6372160 | BAHÍA QUINTERO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1281 | 2017-10-30 | Si
96636520-K | GASMAR S A | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Región de Valparaíso | Valparaiso | Quintero | Quintero, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 266510 | 6372160 | BAHÍA QUINTERO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1281 | 2017-10-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 BAHÍA DE QUINTERO CIRCUITO 1200 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 BAHÍA DE QUINTERO CIRCUITO 300 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 9202 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 6188 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 9325 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 7504 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 3734 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 3802 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 5741 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 6413 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 3736 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | 17760 | 3152 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | 3360 | 3038.4 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | 3360 | 3253.44 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | 3360 | 2785.92 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | 3360 | 3031.68 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | 3360 | 2974.08 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | 3360 | 3008 | m3/dia | 2018-10-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 9202 | 2018-08-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 6188 | 2018-08-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 7504 | 2018-09-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 3734 | 2018-10-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 3802 | 2018-10-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 3152 | 2018-12-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 3736 | 2018-12-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 5741 | 2018-11-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 6413 | 2018-11-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Caudal | m3/dia | 17760 | 9325 | 2018-09-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 1 Bahía de Quintero Circuito 1200 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Caudal | m3/dia | 3360 | 3253 | 2018-09-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Caudal | m3/dia | 3360 | 2974 | 2018-12-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Caudal | m3/dia | 3360 | 3032 | 2018-11-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Caudal | m3/dia | 3360 | 2786 | 2018-10-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Caudal | m3/dia | 3360 | 3038 | 2018-08-01 | Autocontrol
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-10-01 | Control Directo | valor en rango
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
96636520-K | PLANTA GASMAR QUINTERO | Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %