## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
94612000-6 | DOLE CHILE S A | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | San Fernando | San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 319426 | 6173814 | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4400 | 2006-12-07 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 261.6 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 248.16 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 260.4 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 263.04 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 276.96 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 279.36 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 277.2 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 282.48 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 282.48 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 285.36 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 290.64 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 287.76 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 294.24 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 294.24 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.38 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.46 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.15 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.58 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.86 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.68 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.46 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.75 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.42 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.42 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.54 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.19 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.38 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.09 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.05 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.08 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 29.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 194 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.58 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-12-01 | Remuestreo | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.55 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %