## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
94612000-6 | DOLE CHILE S A | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | San Fernando | San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 319426 | 6173814 | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4400 | 2006-12-07 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 291.36 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 284.4 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 278.64 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 276.24 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | 582 | 264 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.22 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.86 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.86 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.25 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.94 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.28 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.16 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.35 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.04 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94612000-6 | DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO) | CANAL DE RIEGO CAÑADILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %