## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76005967-6 | MARINE GEL ANTARTIC S.A. | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Tierra del Fuego | Porvenir | BAHiA CHILOTA PORVENIR CAPITANIA 75 Porvenir, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 402173 | 4092661 | ESTRECHO DE MAGALLANES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 363 | 2010-03-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 184.8 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 113.47 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 633.31 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 373.2 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 264.38 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 397.44 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 397.44 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 179.71 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 59.04 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 165.88 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 162.816 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 90.407 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 1080 | 66 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 22 | 2017-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.77 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.34 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 12 | 2017-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 98 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 23 | 2017-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.22 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.2 | 2017-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 88 | 2017-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.64 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 13 | 2017-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.73 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 71 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.1 | 2017-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 13 | 2017-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.73 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 71 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.1 | 2017-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 23 | 2017-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.22 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 40 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.58 | 2017-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.31 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 101 | 2017-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.33 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 6.51 | 2017-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 414 | 2017-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.77 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 12 | 2017-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.24 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2017-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 15 | 2017-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.36 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 6.2 | 2017-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 189 | 2017-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.28 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 6.56 | 2017-11-01 | Autocontrol