## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
84976200-1 | CERAMICA SANTIAGO S A | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Región Metropolitana | Melipilla | Alhué | LAS GARZAS Alhué, Región Metropolitana | Datum | 19 | 330776 | 6322268 | DESAGUE HUMEDAL BATUCO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 4239 | 2006-11-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | 4320 | 2953 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | 4320 | 3452 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | 4320 | 3258.3 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | 4320 | 3225.36 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | 4320 | 3890.6 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | 4320 | 3904.4 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | 4320 | 3697.92 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | 4320 | 3227.9 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Boro | mg/L | 2.355 | 0.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Cloruros | mg/L | 1256 | 504 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Manganeso | mg/L | 0.942 | 0.11 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 251.2 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 786 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Temperatura | °C | 40 | 26.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Boro | mg/L | 2.355 | 1.15 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Cloruros | mg/L | 1256 | 3.89 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Manganeso | mg/L | 0.942 | 0.079 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 251.2 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 786 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Temperatura | °C | 40 | 28.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Boro | mg/L | 2.355 | 1.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Cloruros | mg/L | 1256 | 500 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Manganeso | mg/L | 0.942 | 0.233 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 251.2 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 607 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Temperatura | °C | 40 | 27 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Boro | mg/L | 2.355 | 0.983 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Cloruros | mg/L | 1256 | 532 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Manganeso | mg/L | 0.942 | 0.15 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 251.2 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 1272 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Temperatura | °C | 40 | 25.37 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Boro | mg/L | 2.355 | 1.51 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Cloruros | mg/L | 1256 | 548 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Manganeso | mg/L | 0.942 | 0.122 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 251.2 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 1295 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Temperatura | °C | 40 | 23.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Boro | mg/L | 2.355 | 0.923 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Cloruros | mg/L | 1256 | 510 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Manganeso | mg/L | 0.942 | 0.077 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 251.2 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 938 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Temperatura | °C | 40 | 23.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Temperatura | °C | 40 | 24.67 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Boro | mg/L | 2.355 | 0.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Cloruros | mg/L | 1256 | 234 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Manganeso | mg/L | 0.942 | 0.056 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 251.2 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 880 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Temperatura | °C | 40 | 24.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Boro | mg/L | 2.355 | 0.82 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Cloruros | mg/L | 1256 | 193 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Manganeso | mg/L | 0.942 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 251.2 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
84976200-1 | RESTAURACION HUMEDAL BATUCO - LAMPA | PUNTO 1 DESAGUË HUMEDAL BATUCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 900 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %