## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76977840-3 | AVOMEX IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Región de Valparaíso | Quillota | Quillota | Quillota, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 292780 | 6359121 | ESTERO POCOCHAY | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3744 | 2009-10-15 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | 240 | 58 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | 240 | 29 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Cloruros | mg/L | 400 | 44.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Fósforo | mg/L | 10 | 2.26 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.22 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Sulfato | mg/L | 1000 | 179 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Cloruros | mg/L | 400 | 60.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.23 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Sulfato | mg/L | 1000 | 189 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76977840-3 | PLANTA DE PROCESO DE PALTA AVOMEX | PUNTO 1 CANAL POCOCHAY | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %