Leñas Las Lomas

Av. Inés de Suarez 1085

2249101 - 998255106

Temuco

Reporte

Utilizando el xilohigrómetro marca DELMMHORST y el martillo accesorio del equipo, se procedió a tomar diez muestras de la humedad de la leña.

Se configura el xilohigrómetro a la temperatura ambiente de 16 grados aprox.

Se configura el equipo para medir humedad de madera (leña) exótica, Eucalipto Glóbulo:

HOJA DE MEDICIÓN PORCENTAJE HUMEDAD

LOTE Nº : 1

ESPECIE : Eucalipto Glóbulo

FECHA VOLTEO: ENERO 2017

FACT. COMPRA: Nº 4, AGRÍCOLA LAS LECHUZAS

|  |  |
| --- | --- |
| MUESTRA | PORCENTAJE HUMEDAD |
| 1 | 20,4 |
| 2 | 18,5 |
| 3 | 23,2 |
| 4 | 20,8 |
| 5 | 19,0 |
| 6 | 23,5 |
| 7 | 22,8 |
| 8 | 18,5 |
| 9 | 17,2 |
| 10 | 20,3 |