## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96633780-K | MOWI CHILE S.A. | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 4 RIO COPIHUE | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 19 | 693776 | 5430400 | RIO COPIHUE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 53 | 2011-01-10 | Si
96633780-K | MOWI CHILE S.A. | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 3 RIO COPIHUE | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 19 | 693776 | 5430400 | RIO COPIHUE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 53 | 2011-01-10 | Si
96633780-K | MOWI CHILE S.A. | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | PUNTO 2 RIO COPIHUE | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 19 | 693776 | 5430400 | RIO COPIHUE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 53 | 2011-01-10 | Si
96633780-K | MOWI CHILE S.A. | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 19 | 701691 | 5430668 | RIO COPIHUE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 53 | 2011-01-10 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 4 RIO COPIHUE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 3 RIO COPIHUE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 RIO COPIHUE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 7416 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 7439 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 6134 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 6162 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 19994 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 18033.4 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 19110.8 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 18033 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 18185 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 18185 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 18766 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 18766 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 18868 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 18868 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 17366 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 17366 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 13658 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 13658 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 13658 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 11642 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 11642 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 8052 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 8052 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 19195 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 19181 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 8726 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 8812 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 6048 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 6048 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 12262 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 12888 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 12888 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 22093 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 22093 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 23457 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 23457 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 13276 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 13276 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 11781 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 11786 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 10521 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | 15047 | 10521 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 7416 | 2018-03-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.53 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 6134 | 2018-03-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.25 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 3.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 12.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 18033.4 | 2018-04-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 9.75 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 18185 | 2018-05-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 12.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 7.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 18766 | 2018-05-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 18868 | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrato | mg/L |  | 0.046 | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrito | mg/L |  | 0.009 | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aluminio | mg/L | 1 | 0.015 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Cianuro | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Cobre | mg/L | 0.1 | 0.095 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Cromo Total | mg/L | 2.5 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fluoruro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 2 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Manganeso | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Molibdeno | mg/L | 0.07 | 0.005 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.85 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Níquel | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sulfato | mg/L | 1000 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Zinc | mg/L | 5 | 0.039 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 13658 | 2018-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 8052 | 2018-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 1.25 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.84 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 19195 | 2018-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 8726 | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 6048 | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 20 | 2018-09-01 | Autocontrol | 900 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 12.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 28 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 7.65 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Conductividad | uS/cm |  | 162 | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrato | mg/L |  | 9.59 | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-09-01 | Remuestreo | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.3 | 2018-09-01 | Remuestreo | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 11781 | 2018-12-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 16 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 10521 | 2018-12-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 1.12 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 6.11 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.24 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 16.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 19094.4 | 2018-04-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.09 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.06 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 11.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 17366 | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrato | mg/L |  | 0.046 | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrito | mg/L |  | 0.09 | 2018-06-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.21 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.21 | 2018-07-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.88 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 6.86 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Conductividad | uS/cm |  | 74.6 | 2018-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 6.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 7.86 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrato | mg/L |  | 0.55 | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Conductividad | uS/cm |  | 71 | 2018-09-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 12888 | 2018-10-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.69 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.51 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 22093 | 2018-10-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.61 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 9.35 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 23457 | 2018-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Caudal | m3/dia | 15047 | 13276 | 2018-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.59 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 4.66 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.78 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrato | mg/L |  | 3.22 | 2018-11-01 | Autocontrol
96633780-K | SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE | DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2018-11-01 | Autocontrol