## INFO MEDICIÓN DE RUIDO FUENTE
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Nombre o razón social |  | RESTAURANT DOMO
RUT |  | 76.648.425-5
Dirección |  | Avenida El Morro N°610
Comuna |  | Caldera
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente) |  | U10
Datum |  | WGS84 |  | Huso |  | 19J
Coordenada Norte |  | 7000720 |  | Coordenada Este |  | 316032
CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Actividad Productiva
Actividad Comercial
Actividad Esparcimiento
Actividad de Servicio
Infraestructura Transporte
Infraestructura Sanitaria
Infraestructura Energética
Faena Constructiva
Otro (Especificar) |  | Restaurante
INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN
Identificación sonómetro
Marca | CIRRUS |  | Modelo | CR:162B |  | N° serie | G066116
Fecha de emisión Certificado de Calibración |  |  |  | 08 DE MAYO DE 2018
Número de Certificado de Calibración |  |  |  | SON20180034
Identificación calibrador
Marca | CIRRUS |  | Modelo | CR:514 |  | N° serie | 64902
Fecha de emisión Certificado de Calibración |  |  |  | 07 DE MAYO DE 2018
Número de Certificado de Calibración |  |  |  | CAL20180035
Ponderación en frecuencia |  | dbA |  |  | Ponderación temporal |  | LENTA
Verificación de Calibración en Terreno
Se deberá adjuntar Certificado de Calibración Periódica Vigente para ambos instrumentos.
Industrial
Restaurant
Discoteca
Religioso
Terminal
Planta de Tratamiento
Generadora
Construcción
Agrícola
Taller Mecánico
Recinto Deportivo
Salud
Taller de Transporte
Relleno Sanitario
Distribución Eléctrica
Demolición
Extracción
Local Comercial
Cultura
Comunitario
Estación Intermedia
Instalación de Distribución
Comunicaciones
Reparación
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Si
No

## INFO MEDICIÓN DE RUIDO RECEPTOR
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR
Receptor N° | 1
Calle | Avenida El Morro
Número | 578
Comuna | Caldera
Datum | WGS84 |  | Huso | 19J
Coordenada Norte |  |  | Coordenada Este
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente) | U10
N° de Certificado de Informaciones Previas*
Zonificación DS N° 38/11 MMA
*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICIÓN
Fecha medición | 08-02-2020 y 09-02-2020
Hora inicio medición | 23:45
Hora término medición | 0:10
Periodo de medición
Lugar de medición
Descripción del lugar de medición | Habitación al interior de vivienda
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)
Identificación ruido de fondo | No
Temperatura [°C] |  | Humedad [%] |  | Velocidad de viento [m/s]
Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA) | Claudia Acevedo Meins
Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) | SMA
Nota: • Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado. • Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición. • Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.
Ventana Abierta
Ventana Cerrada
7:00 a 21:00 h
21:00 a 7:00 h
Medición Interna
Medición Externa
I
II
III
IV
Rural

## GEORREFERENCIACIÓN
FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
Origen de la imagen Satelital |  |  | Google Earth Pro
Escala de la imagen Satelital
LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA
Datum |  | WGS84 |  | Huso |  | 19J
Fuentes |  |  |  | Receptores
Símbolo | Nombre | Coordenadas |  | Símbolo | Nombre | Coordenadas
En rojo | Denunciado | N | 7000720 |  |  | N
|  | E | 316032 |  |  | E
|  | N |  | En verde | Denunciante | N | 7000712
|  | E |  |  |  | E | 316059
|  | N |  |  |  | N
|  | E |  |  |  | E
|  | N |  |  |  | N
|  | E |  |  |  | E
Se podrán adjuntar fotografías, considerando como máximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medición.
Croquis
Imagen Satelital

## MEDICIÓN NIVELES DE RUIDO
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO
REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA
Identificación Receptor N° |  |  | 1
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
| 60.2 |  | 52.6 |  | 63.1
Punto 1 | 61 |  | 58.3 |  | 63.9
| 62.2 |  | 55.9 |  | 66.6
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
| 62.2 |  | 50.5 |  | 65.2
Punto 2 | 61.3 |  | 59.1 |  | 63.7
| 61.5 |  | 59.5 |  | 63.5
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
| 61.1 |  | 57.4 |  | 63
Punto 3 | 61.1 |  | 57.7 |  | 64.4
| 60.7 |  | 58.4 |  | 63.7
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruido de fondo afecta la medición
Fecha: |  |  |  | Hora:
| 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30'
NPSeq
Observaciones:
No se midió ruido de fondo, dado que la única fuente emisora perceptible correspondía a la fuente
denunciada.
Medición Interna (tres puntos)
Medición externa (un punto)
Si
No

## EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
Información del Receptor
|  |  |  | Mayor |  | Identificación del Receptor N° |  |  | 1
| NPSeq | 60.2 |  | 60.2
| NPSmáx | 63.1 | 58.1 |  |  | Indicar Condiciones
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Medición |  |  | Interior
Punto 1 | NPSeq | 61 |  | 61 |  | Ventana |  |  | Abierta
| NPSmáx | 63.9 | 58.9 |  |  | Modelación ISO 9613
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | No
| NPSeq | 62.2 |  | 62.2
| NPSmáx | 66.6 | 61.6
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | 62.2 |  | 62.2
| NPSmáx | 65.2 | 60.2
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor | Promedio(*) |  | Suma
Punto 2 | NPSeq | 61.3 |  | 61.3 | 61 |  | 66 |  |  |  | 66
| NPSmáx | 63.7 | 58.7
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | 61.5 |  | 61.5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| NPSmáx | 63.5 | 58.5 |  |  | Corrección ventana |  |  |  | Corrección Ruido de fondo
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | 61.1 |  | 61.1
| NPSmáx | 63 | 58 | [5 empty] | 61
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  |  |  |  | Diferencia
Punto 3 | NPSeq | 61.1 |  | 61.1
| NPSmáx | 64.4 | 59.4
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Corrección ventana
| NPSeq | 60.7 |  | 60.7 |  |  | 5
| NPSmáx | 63.7 | 58.7
NPSmáx - 5
|  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a números enteros
Diferencia Corrección
10 o más 0 dB(A)
6 a 9 1 dB(A)
4 a 5 - 2 dB(A)
3 - 3 dB(A)
< 3 Med. Nula
Lugar Corrección
Exterior 0 dB(A)
Interior
V. Abierta + 5 dB(A)
V. Cerrada + 10dB(A)
Promedio + Corrección ventana
Suma + Corrección Ruido de Fondo
NPC
RUIDO DE FONDO

## RESUMEN EVALUACIÓN
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
TABLA DE EVALUACIÓN
Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de Fondo [dBA] | Zona DS N°38 | Periodo (Diurno/Nocturno) | Límite [dBA] | Estado (Supera/No Supera)
1 | 66 | 5 | III | Nocturno | 50 | Supera
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
OBSERVACIONES
Al momento de la inspección en la fuente emisora se encontraba una banda musical tocando, la
que se ubicaba en una terraza aledaña al Domo. Se indica la infraestructura del Domo corresponde
a un estructura semi cerrada, por lo tanto, si la banda hubiese estado al interior del local la
emisión de ruido hubiese sido muy similar a la que se registró durante la fiscalización.
ANEXOS
N° | Descripción
1 | Certificado de Calibración de Sonómetro N° SON20180034
2 | Certificado de Calibración de Calibrador N° CAL20180035
3 | Ubicación del denunciado en Plan Regulador Comunal de Caldera
RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)
Fecha del reporte
Nombre Representante Legal
Firma Representante Legal

## variables (hidden)
Seleccione | Seleccione | Seleccione | Zonas | Periodo
Interior | Abierta | Si | Seleccione | Seleccione
Exterior | Cerrada | No | Zona I | Diurno
| No Aplica |  | Zona II | Nocturno
Zona III
Zona IV
Zona Rural
Zonas
Seleccione | Diurno | Nocturno
I | 55 | 45
II | 60 | 45
III | 65 | 50
IV | 70 | 70
Rural | 15 | 15