## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96656530-6 | SEAFOOD RESOURCES CHILE S A | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Región de Valparaíso | San Antonio | El Tabo | El Tabo, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 254618 | 6291274 | SECTOR PLAYA MELICHE LAS CRUCES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 166 | 2012-02-13 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 8800.47 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 8800.47 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 9850.68 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 9850.68 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 11914.5 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 11914.5 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 4146.36 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 4146.36 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 7452.78 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 7452.78 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 16302.93 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 16302.93 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 16415.34 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 16415.34 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 22808.36 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 22809.36 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 18500.16 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 18500.16 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 18395.52 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 18395.52 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 25330.5 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 25330.5 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 13618.35 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | 103680 | 13618.35 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 17.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 17.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.93 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 17.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.95 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 17.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 18.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.99 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 18.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.97 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 18.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 18.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.98 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.83 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.94 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.98 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.95 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.93 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.97 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.13 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.748 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.043 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.263 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.02 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 13.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 13.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 13.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 13.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.64 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.09 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.43 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.55 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.65 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.45 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.61 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.42 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.52 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.11 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.315 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.82 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.168 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.49 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.073 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sulfato | mg/L |  | 2363 | 2018-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.093 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Cobre | mg/L | 1 | 0.085 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Cloruros | mg/L |  | 18859 | 2018-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Boro | mg/L |  | 4.55 | 2018-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.29 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 5.91 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.174 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.299 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.058 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 18.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.018 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.073 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.44 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.41 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.48 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.52 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.58 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 3.55 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.98 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.226 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.095 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 30.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.59 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.64 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.65 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.68 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.71 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 15.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 8.65 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.544 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.199 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.061 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.518 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.039 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 24.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.71 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.66 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.68 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.71 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 10.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.657 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.169 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.052 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.07 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.55 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.066 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 20.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.83 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.81 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.71 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 11.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 11.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 11.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.25 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 8.33 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.961 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.336 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.189 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.13 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 26.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.073 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.67 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 23.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.71 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.65 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.68 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.925 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.104 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.029 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.029 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 11.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.85 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.92 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.87 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.83 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.15 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.548 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.053 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.019 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.657 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.129 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 16.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.81 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.85 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.24 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 3.43 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.471 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.751 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.072 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.62 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.049 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 17.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.219 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.255 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.042 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.97 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 12.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.95 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.91 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.98 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.97 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 14.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.259 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.16 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.09 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | SAAM | mg/L | 10 | 0.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.07 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.84 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVO DE ABALONES LAS CRUCES | LAS CRUCES | Temperatura | °C | 30 | 12.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %