## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96656530-6 | SEAFOOD RESOURCES CHILE S A | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Región de Valparaíso | Petorca | La Ligua | La Ligua, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 265556 | 6429244 | BAHIA LOS MOLLES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 463 | 2010-04-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 30547.2 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 30547.2 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 28697 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 28686.83 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 28621.35 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 28621.35 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 27190.8 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 27190.8 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 29651.34 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 29651.34 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 29539.8 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 29539.8 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 26364.81 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 26364.81 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 28640.7 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 28640.7 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 21859 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 21859 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 22272.45 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 22272.45 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 21212.55 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 21212.55 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 22204.23 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | 105000 | 22204.23 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.11 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.067 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2.19 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.141 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.611 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.079 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.76 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 3.33 | 2019-06-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 19871 | 2019-06-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2535 | 2019-06-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.062 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.09 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2357 | 2019-05-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6.4 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.67 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.68 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.63 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.67 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.063 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.864 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.047 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.23 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 24 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 3.74 | 2019-03-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 21080 | 2019-03-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2300 | 2019-03-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.68 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.64 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.98 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.93 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.003 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 4.76 | 2019-02-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 25064 | 2019-02-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.095 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.92 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.85 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.85 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.04 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.073 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2.64 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.419 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.205 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.049 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 22 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 3.35 | 2019-10-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 19016 | 2019-10-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2175 | 2019-10-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 12.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 12.7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 12.7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 12.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.86 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.92 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.004 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.061 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.212 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 1.09 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.078 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.07 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 27.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 5.524 | 2019-11-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 20445 | 2019-11-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2353 | 2019-11-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.83 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.81 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.85 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.68 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.073 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 3.26 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.344 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.329 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.042 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.95 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 27.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 4.04 | 2019-09-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 19501 | 2019-09-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2516 | 2019-09-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.81 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.71 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 11.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.71 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 11.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 11.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 11.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 12.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 12.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 12.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.81 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 3.64 | 2019-08-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 19376 | 2019-08-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.085 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.185 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.416 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.074 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.99 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2196 | 2019-08-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 29.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.087 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.695 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.279 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.048 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.35 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 21.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 3.91 | 2019-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 20303 | 2019-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2080 | 2019-01-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.823 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.314 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.072 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.08 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2133 | 2019-02-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 24.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.97 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.92 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 17.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.86 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.25 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.056 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.406 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.293 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.032 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 26.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 3.34 | 2019-04-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 21370 | 2019-04-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2257 | 2019-04-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.67 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.66 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 15.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 4.59 | 2019-05-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 20580 | 2019-05-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.095 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.256 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 1.27 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 13.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.87 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.85 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.91 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.94 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.86 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 14.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.98 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.95 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.86 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.93 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.97 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.09 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 4.06 | 2019-07-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 17916 | 2019-07-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.06 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 5.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.694 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.54 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.079 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.07 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2336 | 2019-07-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 29 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Aluminio | mg/L | 1 | 0.04 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cobre | mg/L | 1 | 0.075 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | DBO5 | mgO2/L | 60 | 5.29 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.38 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Fósforo | mg/L | 5 | 0.238 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.036 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.9 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 25.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Boro | mg/L |  | 2.43 | 2019-12-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Cloruros | mg/L |  | 18781 | 2019-12-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Sulfato | mg/L |  | 2653 | 2019-12-01 | Autocontrol
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.83 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96656530-6 | CENTRO DE CULTIVOS DE TURBOT LOS MOLLES | SR.MOLLES | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango