## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79809870-5 | SALMONES TECMAR S A | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | PUNTO 4 RIO TRAINEL | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 590884 | 5276093 | RIO TRAINEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 50 | 2007-01-09 | Si
79809870-5 | SALMONES TECMAR S A | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | PUNTO 3 RIO TRAINEL | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 590896 | 5276100 | RIO TRAINEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 50 | 2007-01-09 | Si
79809870-5 | SALMONES TECMAR S A | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | PUNTO 2 RIO TRAINEL | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 590856 | 5276084 | RIO TRAINEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 50 | 2007-01-09 | Si
79809870-5 | SALMONES TECMAR S A | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 701691 | 5430668 | RIO TRAINEL | DS 90-2000 | Tabla 3 | 50 | 2007-01-09 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 4 RIO TRAINEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 3 RIO TRAINEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 RIO TRAINEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 10470 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 10470 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 10493.28 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 9436.61 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 10901.95 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 13158.72 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 10493.28 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 9436.61 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 10901.95 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 13158.72 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 16321 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 35.475 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 31108 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 42456 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 45897 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 51794.208 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 37170.778 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 43095 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 46940 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | 301572.79 | 40042.08 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 40042.08 | 2017-12-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 100 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 0.05 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 10 | 2017-01-01 | Remuestreo | 100 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 30607 | 2017-05-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 42456 | 2017-06-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 3.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.09 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 9.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 42681 | 2017-07-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 9.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 46673 | 2017-08-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.17 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 36047.81 | 2017-09-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.12 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 47021.47 | 2017-10-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 41662.94 | 2017-11-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.47 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.27 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 4.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 10901.95 | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 13158.72 | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 9436.61 | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 10493.28 | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 9436.61 | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 3.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 10901.95 | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 6.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 13158.72 | 2017-02-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 5850 | 2017-01-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.19 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 7.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 11917.15 | 2017-03-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 4.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Caudal | m3/dia | 301572.79 | 35.475 | 2017-04-01 | Autocontrol
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79809870-5 | MODIFICACION AL MANEJO DE MORTALIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSILAJE. PISCICULTURA RIO TRAINEL | DESCARGA 1 PUNTO RIO TRAINEL | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %