## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76065596-1 | SALMONES CAMANCHACA S A | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Región de los Lagos | Osorno | Río Negro | Río Negro, Región de los Lagos | Datum | 19 | 617710 | 5462082 | RIO DE LA PLATA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3186 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 17252.3 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 23813.7 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 25313.5 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 24001.6 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 11256.1 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 24547.8 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 31202.8 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 17267.2 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 22382.4 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 16087.4 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 18111.9 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 15865.9 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 14215 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 53692 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 15341 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 17603 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 11257.9 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 13531.4 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 8531 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | 103680 | 22555.5 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 17252.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 2.47 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.406 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 23813.7 | 2017-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 2.47 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.795 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 24001.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.912 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 7.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 25313.5 | 2017-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.257 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 11256 | 2017-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 21.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.06 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 24547.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 9.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.25 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 31202.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 6.69 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.57 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 17267.2 | 2017-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 2.86 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.25 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 22382.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 6.45 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.97 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 16087.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 5.02 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.73 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 18111.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.762 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 15865.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 16.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.736 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 14215 | 2017-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 6.46 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 53692 | 2017-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 8.84 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.804 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 15341 | 2017-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 4.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.32 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 17603 | 2017-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.563 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 8531 | 2017-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 12.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 22555.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 6.93 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 11257.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.594 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Caudal | m3/dia | 103680 | 13531.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Cloruros | mg/L | 400 | 10.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA HUEYELHUE N° PERT 203101042 | PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA) | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %