## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77058150-8 | PAQUITO CHILE LIMITADA | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Región de los Lagos | Chiloe | Dalcahue | Dalcahue, Región de los Lagos | Datum | 19 | 609431 | 5306038 | MAR FUERA ZPL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 493 | 2009-04-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 200.24 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 200.24 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 210.56 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 210.56 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 274.32 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 9.53 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 8.15 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 8.15 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 8.46 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 8.46 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 8.46 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 9.2 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 9.2 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.28 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 340 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2017-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.047 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 20 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 1.19 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 433 | 2017-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.21 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.02 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 4.67 | 2017-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 207 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14.41 | 2017-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.055 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 245 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 1.24 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 91 | 2017-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.022 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.86 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.46 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 74 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2017-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.038 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2017-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 20 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 1.07 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 203 | 2017-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.24 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.024 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.48 | 2017-03-01 | Autocontrol | fuera de rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.23 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 93 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 16.13 | 2017-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.024 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 1.51 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 597 | 2017-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.018 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 3.88 | 2017-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 80 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 19.52 | 2017-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-02-01 | Remuestreo | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.71 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 401 | 2017-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.99 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.024 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.22 | 2017-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.598 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 584 | 2017-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 4.91 | 2017-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 126 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2017-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.036 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %