## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77058150-8 | PAQUITO CHILE LIMITADA | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Región de los Lagos | Chiloe | Dalcahue | Dalcahue, Región de los Lagos | Datum | 19 | 609431 | 5306038 | MAR FUERA ZPL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 493 | 2009-04-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 208.08 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 208.08 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 206.64 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 206.64 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 463.68 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 463.68 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 6367 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 6367 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 416.8 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 416.8 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 436.32 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 436.32 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 571.04 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 571.04 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 384.64 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 384.64 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1.11 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.454 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 28 | 2019-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.044 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 22 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 20.3 | 2019-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.046 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.39 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.606 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 32 | 2019-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.03 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.23 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 29 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14.51 | 2019-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.074 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.892 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.65 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.06 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 112 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.144 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 205 | 2019-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.071 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 398 | 2019-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.041 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 80 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 15.49 | 2019-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.024 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.352 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 402 | 2019-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.62 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.15 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.065 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.27 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 112 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 16.09 | 2019-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.153 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.22 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 303 | 2019-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.58 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.067 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.51 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 200 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 13.22 | 2019-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.113 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.596 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.51 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.121 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.44 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.12 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 170 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.222 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 169 | 2019-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.644 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 340 | 2019-12-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.037 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 133 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14.95 | 2019-12-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.225 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.12 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %