## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR LIMITADA | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 681216 | 5408210 | RIO CHAMIZA | DS 90-2000 | Tabla 2 | 408 | 2015-05-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | 3661.6 | 1351 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | 3661.6 | 787 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 970 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 948 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 979 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 817 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 564 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 626 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 580 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 610 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 558 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 584 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 566 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 595 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 593 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 581 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 559 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 511 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 531 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 497 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 578 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 495 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 451 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 391 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 196 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 270 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 672 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 787 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 960 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1581 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1486 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1348 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1469 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1434 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1322 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1348 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1400 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1426 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1460 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1486 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1469 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1452 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1417 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1417 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1452 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1426 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1382 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1374 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1356 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1296 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1313 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1382 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1382 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1400 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1382 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1365 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1351 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1348 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1331 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 1331 | 2018-08-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Cloruros | mg/L | 2000 | 5.71 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.95 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 11.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 11 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 919 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 840 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Caudal | m3/dia | 3661.6 | 835 | 2018-09-01 | Autocontrol
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Cloruros | mg/L | 2000 | 18.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | DBO5 | mgO2/L | 300 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.95 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 11 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 11 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 11.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 11 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 9.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78269020-5 | PRODUCTOS DEL SUR (PISC. LAS VERTIENTES DE CHAMIZA) | PUNTO 1 RIO CHAMIZA | Temperatura | °C | 40 | 9.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %