## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 663356 | 5399717 | ESTERO SIN NOMBRE SECTOR CHINQUIHUE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1743 | 2008-04-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 708.8 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 610.5 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 648 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 426.24 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 457.34 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 226.08 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 860.54 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 805.2 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 784.5 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 794.3 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 797.94 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 787.3 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 798.6 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 2478.72 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 2502.48 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 2245.536 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | 15987 | 2355.264 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 794.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 9.12 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.26 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.66 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 9.76 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 797.94 | 2017-08-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 13.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.65 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.77 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 9.76 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 426.24 | 2017-05-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 183 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.46 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 457.34 | 2017-05-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 131 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.74 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 226.08 | 2017-06-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 12.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.65 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 18 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 860.54 | 2017-06-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.43 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 805.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 13 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.42 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.06 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 784.5 | 2017-07-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 13.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.11 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 787.3 | 2017-09-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 80.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.55 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 798.6 | 2017-09-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 19.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.26 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.24 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 2478.72 | 2017-10-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 7.74 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.84 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.44 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 11.69 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 2502.48 | 2017-10-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 15.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.37 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 2245.536 | 2017-11-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 98.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.19 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.51 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 2355.264 | 2017-11-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.64 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.81 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 11.64 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 708.8 | 2017-01-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 43.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.92 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.07 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 610.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 38.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.79 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.36 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Caudal | m3/dia | 15987 | 648 | 2017-02-01 | Autocontrol
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 5.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.53 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.57 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78246180-k | SALMONES CAPTREN S.A. (PUERTO MONTT) | PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE, CHINQUIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango