## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 353106 | 6276879 | RIO MAIPO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2159 | 2006-06-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 351 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 567 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 524 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 360 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 505 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 621 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 361 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 512 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 485 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 431 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 543 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 520 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 360 | 2019-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.78 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 543 | 2019-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.25 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 361 | 2019-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.86 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 520 | 2019-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.46 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 431 | 2019-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 7.99 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 485 | 2019-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.13 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 512 | 2019-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.19 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 351 | 2019-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 567 | 2019-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.04 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 524 | 2019-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.33 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 505 | 2019-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.25 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 621 | 2019-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %