## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79872770-2 | MONTES S A | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | Chimbarongo | Ruta 5 Sur S/N, Km 149, Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 316356 | 6159249 | CANAL LA CALLE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5081 | 2012-12-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 25.4 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 25.4 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 16.32 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 16.3 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 12.48 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.95 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.52 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 25.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.95 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.52 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 16.32 | 2017-07-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.21 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.27 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.56 | 2017-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2017-07-01 | Remuestreo | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.48 | 2017-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 35 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.73 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.55 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.06 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %