## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77058150-8 | PAQUITO CHILE LIMITADA | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Región de los Lagos | Chiloe | Dalcahue | Dalcahue, Región de los Lagos | Datum | 19 | 609431 | 5306038 | MAR FUERA ZPL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 493 | 2009-04-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 22.7 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 6.19 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 187.92 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 187.92 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 524.8 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 524.8 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 212.48 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 212.48 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 271.92 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 271.92 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 236.32 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 452.64 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 105.44 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 105.44 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.583 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 40 | 2018-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.41 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.044 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.253 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 42 | 2018-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.35 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.038 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.55 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.187 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 142 | 2018-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.62 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.041 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.008 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.11 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 32 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 16.34 | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Triclorometano | mg/L |  | 0.031 | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.024 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 7742 | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | uS/cm |  | 25020 | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 386 | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 3.06 | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.558 | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.025 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 40.9 | 2018-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 4.68 | 2018-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 140 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-01-01 | Remuestreo | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.37 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 398 | 2018-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.021 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.56 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 122 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 17.65 | 2018-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.065 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 17.09 | 2018-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.055 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 48 | 2018-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.39 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.021 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.75 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 20 | 2018-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.019 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2018-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.064 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 3.97 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 109 | 2018-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.36 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.068 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.014 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.74 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 110 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14.14 | 2018-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.08 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.022 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 32 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 16.81 | 2018-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.047 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.078 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 24 | 2018-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.27 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.046 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.014 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.11 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 11.21 | 2018-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.04 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.078 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 24 | 2018-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.27 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.046 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.014 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.11 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 11.21 | 2018-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.04 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %