## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Región del Maule | Curico | Sagrada Familia | Sagrada Familia, Región del Maule | Datum | 19 | 294332 | 6119387 | CANAL PIRIHUIN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 111 | 2007-01-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 3 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 19 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 49 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.22 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.92 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.52 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.89 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.71 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.54 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.42 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 3.31 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 19.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.05 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.72 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 58 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 3.67 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.86 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.54 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.51 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 4.33 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.08 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.55 | 2017-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2017-10-01 | Remuestreo | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.46 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %