## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96545720-8 | SAFCOL CHILE S A | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 666182 | 5402499 | BAHÍA CHINCUI | DS 90-2000 | Tabla 5 | 671 | 2011-06-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | 113.1 | 11 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | 113.1 | 1.3 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | 113.1 | 1.4 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | 113.1 | 0 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | 113.1 | 11 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2019-11-01 | Remuestreo | valor en rango
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.256 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2019-11-01 | Autocontrol
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 13.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.062 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Temperatura | °C |  | 9.4 | 2019-10-01 | Autocontrol
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 11 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.429 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2019-09-01 | Autocontrol
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.056 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545720-8 | PLANTA DE PROCESO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SAFCOL CHILE S.A | SAFCOL | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2019-12-01 | Autocontrol