## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96584740-5 | FRIOFORT S A | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Región Metropolitana | Maipo | Buin | Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 339760 | 6266774 | CANAL PAININO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3126 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 50 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 53 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 32 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 566 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 32 | 2018-08-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 329 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 261 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 338 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 11.48 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 482 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 305 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 50 | 2018-04-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 311 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 261 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 261 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 320 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 53 | 2018-07-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 317 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 638 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 324 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 319 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %