## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76132135-8 | AMS FAMILY S.A. | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Región del Maule | Curico | Curicó | PANAMERICANA SUR S/N, Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 300247 | 6130695 | CANAL LA CAÃ?ADA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 350 | 2016-04-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | 125.8 | 122 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | 125.8 | 94.3 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | 125.8 | 117.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | 125.8 | 38.9 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.42 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Caudal | m3/dia | 125.8 | 117.2 | 2019-04-01 | Autocontrol
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Caudal | m3/dia | 125.8 | 122 | 2019-02-01 | Autocontrol
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.025 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Sulfato | mg/L | 1000 | 116 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Sulfato | mg/L | 1000 | 102 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.24 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Caudal | m3/dia | 125.8 | 38.9 | 2019-05-01 | Autocontrol
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Sulfato | mg/L | 1000 | 130 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.337 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Caudal | m3/dia | 125.8 | 94.3 | 2019-03-01 | Autocontrol
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.008 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Sulfato | mg/L | 1000 | 163 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76132135-8 | AMS FAMILY - CURICO | PUNTO 1 CANAL LA CAÑADA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %