## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
94599000-7 | GLACIARES PACIFICOS S.A. | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 19 | 728069 | 5417831 | RIO REMEHUE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2664 | 2006-08-10 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 11579.6 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 15081.2 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 23547.1 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 21684.5 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 17436.7 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 24243.3 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 475.2 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 475.2 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 669.4 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 489.2 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 5646 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 7334 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 11733.3 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 5818.8 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 5892.3 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 2658.4 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 7177.3 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 6841.9 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 15416.4 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 19623.8 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 19017.9 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 12480.7 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 22085.6 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | 25315.2 | 15938.4 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 15416.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 6.69 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.13 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.816 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.735 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 7177.3 | 2017-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.16 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 5892.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.99 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 5646 | 2017-06-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.43 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.742 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.376 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.306 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 7334 | 2017-06-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.48 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.61 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.528 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 9.316 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 11579.6 | 2017-01-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 4.79 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.53 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 15081.2 | 2017-01-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.615 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 23547.1 | 2017-02-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.42 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3.33 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 21684.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.69 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 17436.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.25 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 24243.3 | 2017-03-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 67.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.43 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 475.2 | 2017-04-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.52 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.62 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 475.2 | 2017-04-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.251 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 669.4 | 2017-05-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.629 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 489.2 | 2017-05-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 5.26 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.35 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 11733.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 9.65 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.13 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 5818.8 | 2017-07-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.821 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 2658.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.766 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 6841.9 | 2017-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 5.98 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 9.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 19623.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 2.39 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.459 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 9.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 19017.9 | 2017-11-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 116 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.51 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 9.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 12480.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 11.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.16 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 22085.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 3.83 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.55 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Caudal | m3/dia | 25315.2 | 15938.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Cloruros | mg/L | 400 | 10.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.74 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.27 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | SPRING WATERS S.A. | PUNTO 1 RIO RELONACAVi | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %