## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96633780-K | MOWI CHILE S.A. | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Región de los Lagos | Osorno | Puyehue | Puyehue, Región de los Lagos | Datum | 19 | 702339 | 5486280 | RIO SIN NOMBRE AFLUENTE AL ALGO RUPANCO | DS 90-2000 | Tabla 3 | 126 | 2007-01-15 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2226 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 3279 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 3278 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 1953 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 3470 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 3670 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 3706 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2066 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2064 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2064 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2064 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2064 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2388 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2390 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2390.25 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2390.25 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2390.25 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2214.8 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2214.8 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2214.8 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2214.8 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 11955 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 11874 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 11874 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 11874 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 312.2 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 312.2 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 312.2 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 312.2 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2384 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 460 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 460 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 460 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 460 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 5431 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 5431 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2566 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2160 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 1611 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2820 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2367 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 2298.2 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 3526 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 6336 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 6336 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 6336 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 6336 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | 9999999 | 6336 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 9.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 9.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 92.7 | 2017-01-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.94 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 136.7 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.27 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 4.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 81.3 | 2017-03-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.34 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 9.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 13.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 11.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 73.34 | 2017-05-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 74 | 2017-05-01 | Autocontrol | 111,4 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 1.58 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 7.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 62 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 11.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 9.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 8.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-05-01 | Remuestreo | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 125 | 2017-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.79 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 8.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 8.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 8.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 9.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 26.5 | 2017-07-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.13 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 8.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 5.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 987 | 2017-08-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.23 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 7.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 9.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 8.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 13 | 2017-09-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.38 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 9.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 6.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 19 | 2017-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.66 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 11.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 226 | 2017-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 121.2 | 2017-12-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.06 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.05 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 11.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 9.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2692 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2798 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2799 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2563 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2471 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2652 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2170 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2446 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2470 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2814 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2665 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2455 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2262 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2760 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2515 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2849 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2372 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2323 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2491 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2584 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2400 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2370 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2479 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2601 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2622 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2632 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2449 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/dia |  | 2500 | 2017-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 13.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Caudal | m3/h | 9999999 | 86 | 2017-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Fósforo | mg/L | 2 | 0.19 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | SAAM | mg/L | 10 | 0.04 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 10.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PISCICULTURA CALABOZO | PUNTO 1 RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO | Temperatura | °C | 30 | 12 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %