## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 300225 | 6128644 | CANAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4017 | 2006-11-13 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 18.2 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 19.95 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 21.7 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 27.28 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 23.73 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 39.85 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 8.24 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 32.5 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 24.63 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 44.41 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 75.1 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 88 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 38.3 | 2019-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 38.1 | 2019-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 41.61 | 2019-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 44.97 | 2019-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 75 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.43 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 43.4 | 2019-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 35.3 | 2019-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 26.5 | 2019-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 36.7 | 2019-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 25.1 | 2019-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.5 | 2019-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 27.9 | 2019-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 23.8 | 2019-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 73 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.63 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 32.2 | 2019-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 731 | 2019-09-01 | Autocontrol | 82,8 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 21.2 | 2019-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 36.9 | 2019-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 38.5 | 2019-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 63.7 | 2019-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 60 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.05 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 78.1 | 2019-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 73.9 | 2019-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 84.6 | 2019-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 7.89 | 2019-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 96 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.05 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.83 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 8.7 | 2019-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 9.56 | 2019-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 8.7 | 2019-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 11.4 | 2019-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 74 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.87 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.79 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 15.4 | 2019-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.5 | 2019-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 25.1 | 2019-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.5 | 2019-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 23.8 | 2019-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 14.3 | 2019-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 17.7 | 2019-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 106 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.17 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.67 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 21.5 | 2019-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 132 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.25 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.8 | 2019-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 27.9 | 2019-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 17.7 | 2019-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 25.1 | 2019-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 74 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.13 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 32.2 | 2019-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 29.3 | 2019-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.5 | 2019-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 90 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.54 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 27.9 | 2019-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.8 | 2019-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 21.2 | 2019-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 26.5 | 2019-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %