## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79784980-4 | CERMAQ CHILE S.A. | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Región de los Lagos | Chiloe | Dalcahue | SECTOR ASTILLERO S/N, Dalcahue, Región de los Lagos | Datum | 18 | 609969 | 5306371 | CANAL DALCAHUE | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1670 | 2011-12-12 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 480 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 792 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 504 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 522.72 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 213 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 213 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 121.18 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 121.18 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 121.18 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 121.18 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 132.156 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 132.156 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 132.01 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 132.01 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 261 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 234 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 225 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 219 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 228 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 171 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 217 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 175 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 280 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 258 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 306 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 234 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 259 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 113 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 288 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 261 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 301 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 164 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 262 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 223 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 263 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 286 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 322 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.99 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.64 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.16 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.88 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.06 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.29 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.47 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.47 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.18 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.42 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 298 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 210 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 277 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 297 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 170 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 252 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 308 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 363 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 249 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 270 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 179 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 178 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 248 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 249 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 290 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 180 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 299 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 317 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 7.34 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | DBO5 | mgO2/L |  | 235 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.006 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.066 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 265 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 252 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 240 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 283 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 203 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 117 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 213 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 170 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 199 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 39 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 49 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 148 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.014 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 522.72 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.021 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 146 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.8 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tribromometano | mg/L |  | 0.025 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.077 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.41 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.25 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.51 | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.23 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 153 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 14.22 | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.012 | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.017 | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.029 | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.26 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 139 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.03 | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.05 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.1 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.009 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 168 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 264 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 273 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 254 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 276 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 164 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 128 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.66 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.23 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.59 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.88 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.51 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 169 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 255 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 200 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 236 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 276 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 247 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 249 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 324 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 107 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 53 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 220 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 228 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 302 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 202 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 294 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 128 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 140 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 191 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 278 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 271 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 268 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 321 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 115 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 67 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 264 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 227 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 242 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 205 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.28 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.36 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.27 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.26 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.34 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.16 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.24 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.26 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.18 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.35 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.51 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.26 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.28 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.26 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2017-11-01 | Autocontrol