## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79784980-4 | CERMAQ CHILE S.A. | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Región de los Lagos | Chiloe | Dalcahue | SECTOR ASTILLERO S/N, Dalcahue, Región de los Lagos | Datum | 18 | 609969 | 5306371 | CANAL DALCAHUE | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1670 | 2011-12-12 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 149.47 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 149.47 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 71.68 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 71.68 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 187.9 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 187.9 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 224.32 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 224.32 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 500 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 500 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 500 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 500 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 500 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 412.32 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 412.32 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 412.32 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 351.25 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 351.25 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | 969 | 351.25 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 260.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 276.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 296 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 281.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 284.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 267.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 260.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 275.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 291.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 326.4 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 280 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 284.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 281.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 296 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 276.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 272 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 283.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 227.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 163.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 243.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 267.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 289.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 300.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 308.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 276 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 20 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 78 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.4 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | DBO5 | mgO2/L |  | 124 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 20 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 16 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.14 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.015 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.015 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.95 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 118 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.95 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.09 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.13 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 9.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.7 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.8 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.6 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.3 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.6 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.2 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.7 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 8.2 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 70 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.25 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 194 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 232 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 226 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 268 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 235 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 283 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 262 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 215 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 222 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 264 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 179 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 309 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 256 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 241 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 235 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 261 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 157 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 324 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 210 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 239 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 234 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 248 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 102 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 274 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 248 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 278 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.96 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.17 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.18 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.16 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.16 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.24 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.26 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 228 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 161 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 159 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 157 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 167 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 157 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 197 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 121 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 121 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 132 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 162 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 191 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 170 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 146 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 90 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 97 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.8 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.8 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.7 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.7 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.7 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.6 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.8 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6.9 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.025 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.025 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 6 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 5.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 5.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 5.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 5.4 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 5.4 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 5.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.028 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.028 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 23 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 300 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 244 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 275 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 322 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 284 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 345 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 317 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 553 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 495 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 478 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 426 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 161 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 63 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 144 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 161 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 236 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 478 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 449 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 351 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 232 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 242 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 415 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 403 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 390 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 223 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 142 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 359 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 285 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 348 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 252 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 177 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 312 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 323 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 340 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 391 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 356 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 363 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 125 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 403 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 338 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 330 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 337 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 305 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 332 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 304 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 303 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 346 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 321 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 128 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 900 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 586 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 351 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 20.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.19 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 499 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 429 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 404 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 405 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 348 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 351 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 383 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 470 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 160 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 381 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 367 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 328 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 241 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 330 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 428 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 273 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 268 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 276 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 328 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 321 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 395 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 390 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 296 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 359 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | CERMAQ - PLANTA DALCAHUE | DESCARGA 1 CMC.P.DALCAHUE | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol