## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96773280-K | MASONITE CHILE S A | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Región del Biobío | Biobio | Cabrero | Cabrero, Región del Biobío | Datum | 19 | 732076 | 5896778 | CANAL AFLUENTE DE ESTERO COIHUICO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1718 | 2010-06-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 565 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 565 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 565 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 565 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 574 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 574 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 574 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 574 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 657 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 657 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 657 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 657 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 642 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 642 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 642 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 642 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 527 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 527 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 527 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 527 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 659 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 659 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 659 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 659 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 624 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 624 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 624 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 624 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 654 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 654 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 654 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 654 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 673 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 673 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 673 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 673 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 654 | 2018-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 654 | 2018-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 527 | 2018-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 527 | 2018-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 527 | 2018-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 574 | 2018-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 565 | 2018-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 657 | 2018-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 642 | 2018-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 642 | 2018-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 642 | 2018-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 527 | 2018-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 659 | 2018-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 624 | 2018-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 654 | 2018-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 654 | 2018-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 673 | 2018-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2018-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.381 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2018-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cloruros | mg/L | 400 | 133 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.28 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.116 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.695 | 2018-11-01 | Autocontrol | 131,7 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 12 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Zinc | mg/L | 3 | 0.051 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.356 | 2018-11-01 | Remuestreo | 18,7 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2018-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2018-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 642 | 2018-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %