## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96773280-K | MASONITE CHILE S A | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Región del Biobío | Biobio | Cabrero | Cabrero, Región del Biobío | Datum | 19 | 732076 | 5896778 | CANAL AFLUENTE DE ESTERO COIHUICO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1718 | 2010-06-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | 9999999 | 680 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-06-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.12 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Zinc | mg/L | 3 | 0.064 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.054 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-11-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cloruros | mg/L | 400 | 96.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.25 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.92 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.046 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.023 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.52 | 2019-11-01 | Autocontrol | 73,3 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-10-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-09-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-07-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-01-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-02-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-03-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-04-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-05-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-08-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.432 | 2019-11-01 | Remuestreo | 44 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 680 | 2019-12-01 | Autocontrol
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96773280-K | PLANTA DE TABLEROS MASONITE-CABRERO | PUNTO 1 CANAL AFL. ESTERO COIHUICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango