## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99537670-9 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S A | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Región del Maule | Curico | Teno | J-40 Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 300425 | 6144324 | ESTERO NEGRO EL GUANACO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1511 | 2009-04-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 109.44 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 117.6 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 110.4 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 92.88 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 92.88 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 111.84 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Remuestreo | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 1.47 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.415 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 377 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.79 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.068 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 45.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.007 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 696 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.058 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.861 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.159 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 252 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.05 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.097 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.008 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 32.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 402 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.053 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 1.56 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 400 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.58 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.083 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 44.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 512 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.041 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.375 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.411 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 385 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1600 | 2017-11-01 | Autocontrol | 60 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.94 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.009 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.054 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.008 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 27.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 305 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.057 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.351 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.401 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 363 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.73 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.078 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.006 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 23.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.007 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 344 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.044 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %