## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
94599000-7 | GLACIARES PACIFICOS S.A. | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 19 | 728115 | 5418506 | RIO RELONCAVI | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3299 | 2006-09-08 | Si
94599000-7 | GLACIARES PACIFICOS S.A. | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 2 RIO NEGRO. RIO RELONCAVI | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 18 | 728066 | 5418460 | RIO RELONCAVI | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3299 | 2006-09-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 RIO NEGRO. RIO RELONCAVI | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 5064.064 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 4255.687 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 4722.986 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 8033.044 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 16398.5 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 30892.7 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 40434.9 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 24722.1 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 20035 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 36284.3 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 19087.5 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | 75082 | 19797.6 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 20035 | 2019-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 44.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.28 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 36284.3 | 2019-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 11.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.91 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.98 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 19087.5 | 2019-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 19797.6 | 2019-10-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 16398.5 | 2019-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.24 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 30892.7 | 2019-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.48 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 7.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 40434.9 | 2019-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.66 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 24722.1 | 2019-09-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.56 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 4722.986 | 2019-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.47 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 8033.044 | 2019-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.67 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 6.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 5064.064 | 2019-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 6.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.91 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Caudal | m3/dia | 75082 | 4255.687 | 2019-08-01 | Autocontrol
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.53 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.31 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94599000-7 | PISCICULTURA CAYETUE | PUNTO 1 RÍO NEGRO. RIO RELONCAVI | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %